## Inventaire Physique Inventaire
Salle Rgt | Nom | Matière | Nbre | Armoire | Marque | Observations
B14 | alimentation de boucle 4-20mA | Auto-Régulation | 6 | E
B14 | alimentation de boucle 4-20mA avec convertisseur K | Auto-Régulation | 1 | E
B14 | automates programmable | Auto-Régulation | 6 | E
B14 | chauffe ballon | Auto-Régulation | 3 | C
B14 | convertisseur E / I thermocouple k (4-20 mA) | Auto-Régulation | 3 | D |  | boitier noir
B14 | convertisseur E / I thermocouple k (4-20 mA) | Auto-Régulation | 3 | D | Nokeval
B14 | convertisseur R / I Pt 100 (4-20 mA) | Auto-Régulation | 3 | D |  | boitier noir
B14 | convertisseur R / I Pt 100 (4-20 mA) | Auto-Régulation | 6 | D | Nokeval
B14 | générateur gris GW 3030; 0-30V | Auto-Régulation | 1 | salle |  | continu
B14 | interface de mesure | Auto-Régulation | 2 | salle | d'Arsonval
B14 | manomètre numérique | Auto-Régulation | 6 | C | Dimelco
B14 | maquette porte de garage | Auto-Régulation | 1 | salle | d'Arsonval | au dessus armoire F
B14 | regulateur Euroterm | Auto-Régulation | 3 | E | Euroterm
B14 | regulateur Shinko | Auto-Régulation | 4 | salle | Shinko
B14 | regulation de pression | Auto-Régulation | 1 | salle | Pignat | BRP/1000
B14 | regulation de temperature, maquette four | Auto-Régulation | 1 | salle | d'Arsonval
B14 | regulation de temperature, soufflerie | Auto-Régulation | 1 | salle | S.A.D
B14 | sonde de température PT100 | Auto-Régulation | 3 | salle |  | avec capsule
B14 | sonde de température thermocouple K | Auto-Régulation | 6 | salle |  | avec capsule
B14 | sonde de température thermocouple K 0-180° | Auto-Régulation | 1 | D | Radiospares | ref 397-1270
B14 | sonde Pt100 avec convertisseur intégré | Auto-Régulation | 1 | salle
B14 | sonde thermocouple k avec convertisseur intégré | Auto-Régulation | 1 | salle
B14 | Traceur 2 voies | Auto-Régulation | 3 | E | Sefram 8210
B21Coll | phototransistor 880 nm | Electricité | 8 | B | Jeulin | ref :202 015
B17 | adaptateur 220V pour cordons de sécurité | Electricité | 7 | D | Multicontact
B21Coll | agitateur magnétique | Electricité | 2 | G
B18Labo | alimentation 6V 20A -12V 10A | Electricité | 2 | G | Pierron | continu -alternatif
B17 | alimentation continue 315V | Electricité | 2 | D |  | continu
B17 | Alimentation continue variable FI 3030D 30V -3 A | Electricité | 12 | poste élève | FI
B17 | alimentation double grise GW | Electricité | 6 | C | GW | continu
B17 | alimentation grise 0-30V, GW 3030 | Electricité | 8 | salle | Langlois | continu
B11Coll | alimentation HT 0-6000V | Electricité | 1 | salle
B17 | alimentation tension alternative 6 et 12V | Electricité | 11 | D |  | Alternatif
B17 | alimentation triphasée | Electricité | 2 | C | Didalab | ref 3038
B16 | alimentation triphasée | Electricité | 6 | salle | Didalab
B17 | alimentation variable 0-36V 6A | Electricité | 5 | F | DC Electronics | continu
B17 | alternostat | Electricité | 8 | D | IDDM et Lang | 6 ATV1 et 2 Langlois
B17 | ampèremétre à aiguille | Electricité | 40 | A | Pekly | 10 nouveaux psy
B18Labo | ampèremètre à aiguille | Electricité | 1 | G | Pekly
B17 | ampli à transistor 2N3055 sur plaquette | Electricité | 6 | salle |  | placard blanc
B17 | ampli à transistor à 2 condensateurs | Electricité | 9 | F
B17 | ampli à transistor à 3 condensateurs | Electricité | 6 | F
B17 | amplificateur différentiel INA 114 sur plaquette | Electricité | 8 | K
B17 | Ampli-OP plaquette Pierron TL 741 | Electricité | 12 | L
B17 | Ampli-OP pour P60 TL 081 | Electricité | 24 | L
B21Coll | Ampli-OP pour plaque P60 | Electricité | 37 | B | Electrome | AOP 741
B17 | Ampoule 6V sur support | Electricité | 7 | salle
B17 | ampoule à vis sur support | Electricité | 7 | salle
B18Labo | anode soluble | Electricité | 10 | B |  | fabrication d'Arsonval
B16 | banc moteur | Electricité | 1 | salle
B16 | banc moteur : module modelec2 (mesures électriques) | Electricité | 1 | A | Leroy Somer
B16 | banc moteur : module modméca2 (mesures mécaniques) | Electricité | 1 | A | Leroy Somer
B16 | banc moteur : module XAS20 (alimentation) | Electricité | 1 | A | Leroy Somer
B16 | banc moteur : module XAS30 (alimentation) | Electricité | 1 | A | Leroy Somer
B16 | banc moteur : moteur à courant continu | Electricité | 1 | A | Leroy Somer
B16 | banc moteur : moteur asynchrone triphasé | Electricité | 1 | A | Leroy Somer
B17 | banc moteur générateur DMS | Electricité | 6 | E | Didalab
B17 | banc moteur TS | Electricité | 1 | E
B17 | bécher 250 ML forme basse | Electricité | 12 | K
B17 | bobine 1000 + 1000 sp jaune | Electricité | 6 | D | Langlois
B18Labo | bobine 1000 sp | Electricité | 13 | F
B17 | bobine 220 + 220 sp jaune | Electricité | 9 | D | Langlois
B18Labo | bobine 250 sp | Electricité | 9 | F
B17 | bobine 440 sp 220V jaune | Electricité | 3 | D | Langlois
B18Labo | bobine 500 sp | Electricité | 7 | F
B18Labo | bobine 5000 sp | Electricité | 27 | F
B18Labo | bobine d'inductance variable 1H | Electricité | 2 | F
B17 | bobine inductance variable 1H | Electricité | 15 | D | Langlois
B18Labo | bobine Leybold diverse | Electricité | 7 | F
B17 | bobine réglable 6 à 96 sp jaune | Electricité | 6 | D | Langlois
B18Labo | bobine tournante | Electricité | 2 | D
B17 | boite de capacité 1µF Jeulin | Electricité | 6 | B | Jeulin
B17 | boite de capacité à décade HEATKIT | Electricité | 6 | B | Heatkit
B17 | boite de capacité à décade PSY | Electricité | 12 | B | PSY
B17 | boite de capacité à décade SIC | Electricité | 13 | B | SIC
B21Coll | boite de condensateur 0 a 1µF | Electricité | 5 | C
B21Coll | boite de condensateur 0,05 a 1µF | Electricité | 9 | C
B17 | boite de résistance à décade PSY | Electricité | 13 | B | PSY
B17 | boite de résistance à décade SIC | Electricité | 6 | B | SIC
B17 | boite de résistances AOIP 0,001 à 1000 (K) | Electricité | 7 | B
B17 | boite de résistances AOIP 1-10-100-1000 (Ohm) | Electricité | 6 | B
B17 | boite de résistances AOIP x0,1 | Electricité | 13 | B
B17 | boite de résistances AOIP x1 | Electricité | 16 | B
B17 | boite de résistances AOIP x10 | Electricité | 10 | B
B21Coll | boite de résistances AOIP x10 | Electricité | 19 | C
B17 | boite de résistances AOIP x100 | Electricité | 12 | B
B21Coll | boite de résistances AOIP x100 | Electricité | 12 | C
B17 | boite de résistances AOIP x1000 | Electricité | 14 | B
B21Coll | boite de résistances AOIP x1000 | Electricité | 14 | C
B17 | boite de résistances AOIP x10000 | Electricité | 7 | B
B21Coll | boite de résistances AOIP x10000 | Electricité | 8 | C
B17 | boite de résistances AOIP x100000 | Electricité | 8 | B
B21Coll | boite de résistances AOIP x100000 | Electricité | 8 | C
B17 | boite de résistances AOIP x1MOhm | Electricité | 4 | B
B17 | capteur de courant - sortie 2,5V | Electricité | 7 | E | L.E.M.
B17 | capteur de pression pour P60 MPX 2200 AP | Electricité | 12 | K
B18Labo | cellule photoélectrique | Electricité | 6 | G |  | ancien
B21Coll | cellules de conductimétrie | Electricité | 9 | I |  | d'Arsonval
B21Coll | circuit d'étude énergie emmagasinée dans bobine | Electricité | 1 | D |  | darsonval
B18Labo | circuit magnétique | Electricité | 5 | F
B17 | commutateur de wattmètre | Electricité | 6 | A | Langlois
B17 | compteur NE 555 | Electricité | 8 | F
B17 | condensateur 1 nF sur support P60 | Electricité | 1 | G
B16Serv | condensateur 10mF | Electricité | 15 | C
B17 | condensateur pour P60 divers | Electricité |  | G
B17 | console convertisseur analogique / numérique | Electricité | 10 | E
B17 | console d'essais Digilab | Electricité | 6 | E
B17 | console d'essais IDL-800 LangloisF | Electricité | 6 | E | Langlois
B17 | console multiplieur - diviseur | Electricité | 3 | E | Didalab
B17 | console redresseur à thyristor | Electricité | 6 | E | Didalab
B17 | console voltmètre numérique | Electricité | 3 | E | Didalab
B17 | détecteur de crête | Electricité | 16 | F | d'Arsonval
B18Labo | diapason avec résonateur | Electricité | 3 | D
B17 | diode silicium sur support à plonger dans l'eau | Electricité | 9 | J
B17 | diode pour P60 diverses | Electricité |  | G
B17 | dipole actif dans boitier plastique - Imax =50mA | Electricité | 16 | F | Darsonval | 2,4 V+100 ohms en serie
B21Coll | disque pour stroboscopie adaptable sur axe moteur | Electricité | 6 | D
B12Labo | electrolyseur en U | Electricité | 10 | A
B17 | entonnoir en plastique | Electricité |  | K
B16 | fiche BNC | Electricité |  | C
B17 | fréquencemètre FI 7121 | Electricité | 1 | C | Française Inst.
B17 | galvanomètre AOIP | Electricité | 9 | A |  | + 2 petits GA1220
B16Serv | galvanomètre de cours | Electricité | 2 | C | ancien
B18Labo | galvanomètre microampèremètre | Electricité | 2 | G |  | ancien
B17 | gant isotherme / manique | Electricité |  | K
B16Serv | GBF ancien | Electricité | 1 | C
B21Coll | GBF FI 8102 | Electricité | 8 | I | F.I. | fréquence non affichée
B21Coll | GBF FI 8150 couleur violet | Electricité | 3 | I | F.I. | fréquence affichée
B16 | GBF GW GFG-8019G | Electricité | 9 | B | GW
B17 | GBF GW GFG-8020H | Electricité | 1 | C | GW
B17 | GBF Metrix GX 239 bleu sans affichage fréq. | Electricité | 2 | C
B17 | GBF Metrix GX 240 gris | Electricité | 4 | C | Metrix
B17 | GBF Metrix XG 2102 | Electricité | 2 | C | Metrix
B16 | GBF Séfram 4410 | Electricité | 10 | B |  | TP PCSI
B18Labo | générateur 0-15V | Electricité | 1 | G |  | continu
B18Labo | générateur 0-36V 6Amax | Electricité | 1 | G | DC Electroniq | continu variable
B18Labo | générateur -15V / +15V | Electricité | 1 | G
B17 | générateur -15V / +15V | Electricité | 13 | C | ELC
B21Coll | générateur -15V / +15V | Electricité | 16 | C
B17 | générateur -15V / +15V gris | Electricité | 7 | C | d'Arsonval
B17 | générateur 6 et 18 V, 1A | Electricité | 6 | C |  | alternatif
B18Labo | générateur 6-12V 5A max | Electricité | 1 | G | Jeulin | continu - alternatif
B17 | générateur 6-12V JEULIN | Electricité | 10 | C | Jeulin | continu - altérnatif
B21Coll | générateur 6-12V JEULIN | Electricité | 13 | C |  | continu - altérnatif
B21Coll | générateur 9V / 0,1A max | Electricité | 11 | C |  | continu
B17 | générateur BF mesureur 5,1 MHz MTX3240 | Electricité | 12 | salle | Metrix
B17 | générateur de courant | Electricité | 6 | C | d'arsonval | tension varie de 6 à 15V
B17 | générateur d'intensité réglable 0-2A GC 963 | Electricité | 10 | C | ELC
B18Labo | générateur jaune ELC 0-15V 0,3A max | Electricité | 1 | G | ELC | continu variable
B21Coll | générateur jaune ELC 0-15V, 0-3A | Electricité | 15 | C |  | continu variable
B18Labo | génératrice de bicyclette | Electricité | 1 | D
B13Atel | graveuse verticale BB4 | Electricité | 1 | G | CIF | 200 X 300 mm 2,5L
B17 | hacheur + banc moteur/générateur | Electricité | 6 | E
B17 | inductance 4,7 mH pour P60 | Electricité | 10 | G
B17 | Inductance AOIP 0,2 Henry | Electricité | 3 | D
B17 | Inductance AOIP 0,5 Henry | Electricité | 3 | D
B17 | Inductance AOIP 1,0 Henry | Electricité | 3 | D
B21Coll | interrupteur 2 positions PHY2 | Electricité | 10 | I | Electrome
B21Coll | interrupteur 2 positions PHY2 rouge | Electricité | 10 | I | Electrome
B17 | interrupteur 3 positions | Electricité | 10 | L | Electrome | bleus
B21Coll | interrupteur 3 positions inverseur | Electricité | 10 | I |  | en bakelite
B17 | interrupteur AOIP | Electricité | 8 | A
B21Coll | interrupteur bipolaire | Electricité | 9 | I | d'arsonval | couleur violet
B21Coll | interrupteur bouton poussoir | Electricité | 19 | I | Electrome
B17 | interrupteur simple Electrome PHY2 | Electricité | 8 | L | Electrome
B18Labo | interrupteurs divers | Electricité | 12 | G
B18Labo | lampe néon | Electricité | 3 | F
B17 | LED sur support à plonger dans l'eau | Electricité | 20 | J
B21Coll | LED infrarouge émétrice 850 nm | Electricité | 6 | B | Jeulin | ref :202 014
B21Coll | maquette moteur à 4 temps | Electricité | 1 | D
B21Coll | maquette moteur opératrice PIERRON | Electricité | 1 | D
B17 | maquette transformateur torique | Electricité | 1 | D | Didalab
B16Serv | module orphy GTS relai inverseur unipolaire | Electricité | 8 | B
B20 | module pour GTS I | Electricité | 9 | salle
B21Coll | module transfert électricité ligne haute tension | Electricité | 1 | D |  | Electrome
B21Coll | module transfert énergie lumineuse (Electrome) | Electricité | 1 | D |  | Electrome
B18Labo | moteur 6V pour charge du condensateur / disque pour stroboscopie | Electricité | 1 | G | Electrome
B21Coll | moteur démultiplieur ELECTROME | Electricité | 6 | D |  | stoc
B21Coll | moteur Electrome | Electricité | 6 | D
B21Coll | moteur pour énergie emmagasinée dans bobine | Electricité | 1 | C |  | d'Arsonval
B21Coll | moteur pour énergie emmagasinée dans condensateur | Electricité | 1 | C |  | d'Arsonval
B18Labo | multimètre de cours jaune DVM 890 | Electricité | 4 | G
| multimètre Amprove (mesure inductance | Electricité | 10
B18Labo | multimètre analogique | Electricité | 3 | G | Métrix
B18Labo | multimètre blanc GW 393 | Electricité | 1 | G | Langlois
B14 | multimètre CHY | Electricité | 3 | C | Multimeter | (manque 1 en 2005)
B18Labo | multimètre de cours à aiguille | Electricité | 1 | G | Leybold | 0,001à10A - 3à1000V
B17 | multimètre de table 3136A | Electricité | 12 | salle | FI | 50000points ,RS232
B16 | multimètre de table GW 8145 | Electricité | 9 | B | Langlois
B14 | multimètre EDM83B | Electricité | 2 | C | Escort
B18Labo | multimètre FI 122 coque jaune | Electricité | 12 | A | FI
B18Labo | multimètre GW 350 | Electricité | 4 | A
B18Labo | multimètre GW 351 | Electricité | 6 | A
B18Labo | multimètre GW 392 jaune | Electricité | 8 | A
B17 | multimètre GW 392 jaune | Electricité | 9 | F | GW
B17 | multimètre IDDM 8008 | Electricité | 10 | F
B18Labo | multimètre IDDM 8008 | Electricité | 10 | A
B18Labo | multimètre Metrix 512 | Electricité | 8 | A
B17 | multimètre métrix MX 512 | Electricité | 6 | F
B14 | multimètre MX54 | Electricité | 6 | C | Métrix
B17 | multimètre MX54C | Electricité | 12 | F | Metrix
B17 | multimètre Protek 506 | Electricité | 5 | F | Protek
B17 | multiplieur AD534 | Electricité | 17 | F
B17 | multiplieur AD633JN | Electricité | 9 | F
B17 | multivibrateur astable | Electricité | 10 | salle
B21Coll | multivibrateur plaque ATFJ Chambrey | Electricité | 7 | C
B17 | NE 555 en circuit monostable | Electricité | 10 | F
B17 | NE 555 sur support | Electricité | 8 | F
B18Labo | oscilloscope à memoire | Electricité | 1 | G | Hameg 205
B20 | oscilloscope bleu ITT OX 710 D | Electricité | 10 | salle | Metrix
B21Coll | oscilloscope Hameg HM203-7 | Electricité | 7 | salle
B21Coll | oscilloscope Hameg HM303-3 | Electricité | 3 | salle
B21Coll | oscilloscope Hameg HM303-6 | Electricité | 2 | salle
B17 | oscilloscope numérique HP 54603 | Electricité | 10 | A |  | aussi ds casier paillasse
B17 | oscilloscope numérique RIGOL DS 106 2C | Electricité | 12 | salle | Distrimesure
B17 | oscilloscope numérique TDS 1002 | Electricité | 2 | I | Tektronix
B16 | oscilloscpe à mémoire - Hameg 205 | Electricité | 8 | salle | Hameg
B17 | papier filtre et papier joseph | Electricité |  | K
B17 | phasemètre | Electricité | 3 | A | Datelec
B18Labo | photodiode BPW 34 | Electricité | 11 | G | darsonval
B18Labo | Photopile 1 cellule | Electricité | 14 | G | Electrome | 2,8 V - 85 microA - 1000 lux
B18Labo | Photopile 4 cellules | Electricité | 11 | G | Electrome | grd modele
B16Serv | photopile non soudée dans CASIER | Electricité | 3 | A | Electrome
B18Labo | Photopile ronde | Electricité | 6 | G |  | ancien
B17 | photoresistance | Electricité | 10 | G | Electrome
B21Coll | photoresistance | Electricité | 10 | B | Electrome
B18Labo | photorésistance | Electricité | 10 | G | darsonval
B17 | pile 4,5V avec resistance 100 ohms | Electricité | 13 | F |  | dont X5 boîte en bois
B18Labo | pile Daniell | Electricité | 1 | C
B12Labo | pile Daniell | Electricité | 7 | A
| pile hydrogène | Electricité | 10
B12Labo | pile Leclanché | Electricité | 1 | A
B12Labo | pile Volta | Electricité | 1 | A
B17 | pince ampèremétrique | Electricité | 6 | A | Chauvin-Arnoud
B14 | plaque P60 | Electricité | 6 | C
B16 | plaque P60 | Electricité | 6 | C
B20 | Plaque P60 | Electricité | 10 | A
B21Coll | plaque P60 | Electricité | 12 | I
B17 | plaque P60 | Electricité | 33 | G
B21Coll | plaque P60 + moteur + accessoire | Electricité | 7 | D
B17 | Plaque porte composant logique ds boite bleue | Electricité | 37 | salle |  | fabrication d'arsonval
B17 | plaque RIT | Electricité | 10 | C | d'Arsonval
B17 | Plaque temoin logique ds boite bleue | Electricité | 13 | salle |  | fabrication d'arsonval
B17 | plaquette R2R | Electricité | 10 | E
B17 | pont de diode pour P60 | Electricité | 10 | F
B16Serv | porte-logique CMOS sur plaque | Electricité | 9 | C
B16Serv | porte-logique TTL sur plaque | Electricité | 9 | C
B17 | portes logiques ET - 4081 ou 7408 pour P60 | Electricité | 5 | H | Electrome
B17 | portes logiques NON ET - 4011ou 7400 pour P60 | Electricité | 30 | H | Electrome
B17 | portes logiques NON OU - 4001ou 7402 pour P60 | Electricité | 22 | H | Electrome
B17 | portes logiques OU - 4071 pour P60 | Electricité | 6 | H | Electrome
B17 | Portes logiques et accessoires boite bleue | Electricité | 1 | salle |  | fabrication d'Arsonval
B21Coll | potentiomètre 10k | Electricité | 8 | C
B21Coll | potentiomètre 22k | Electricité | 8 | C
B21Coll | potentiomètre 25k / 4W | Electricité | 10 | C |  | fabrication d'Arsonval
B21Coll | potentiomètre 4,7k | Electricité | 9 | C
B16Serv | potentiomètre 750 kohm; 0,5A | Electricité | 7 | C | darsonval
B21Coll | potentiomètre à liquide | Electricité | 8 | salle | d'arsonval | manque 1 , ds petit placard blanc
B18Labo | Radio | Electricité | 1 | F | Panasonic
B18Labo | Radio démontée | Electricité | 1 | F
B13Atel | Radiomètre | Electricité | 3 | F |  | d'apres Crookes
B18Labo | rail de Laplace | Electricité | 2 | D
B21Coll | Récepteur grandes ondes (démodul-modul) | Electricité | 1 | H
B17 | redresseur ss seuil / maquette double alternance | Electricité | 7 | F
B17 | régulateur R.I.T. 7805 pour P60 | Electricité | 8 | F
B17 | régulateur R.I.T. 7812 pour P60 | Electricité | 11 | F
B17 | résistances pour P60 diverses | Electricité |  | G
B17 | rhéostat 1000 ohm - 0,57A | Electricité | 11 | C
B17 | rhéostat 100 ohm - 1,8A | Electricité | 16 | C
B18Labo | rhéostat 1000ohm -0,57A | Electricité | 1 | G
B18Labo | rhéostat 1ohm -25A | Electricité | 1 | G
B18Labo | rhéostat 25ohm -5A | Electricité | 2 | G
B18Labo | rhéostat 3,3ohm-10A | Electricité | 2 | G
B17 | rhéostat 33 ohm -3,1 A | Electricité | 15 | C
B18Labo | rhéostat 33ohm - 4,4A | Electricité | 1 | G
B16 | rhéostat triphasé 3*100 ohm | Electricité | 6 | salle | 0
B18Labo | roue de Barlow | Electricité | 2 | D
B17 | shunt pour P60 | Electricité |  | salle
B17 | Simulateur d'entrée logique | Electricité | 13 | salle |  | fabrication d'arsonval
| solenoïde | Electricité | 9
B16Serv | solénoïde à nombre de spires variable | Electricité | 3 | B | Jeulin
B17 | sonde de température Eurosmart | Electricité | 7 | J
B17 | sonde différentielle double DP100 1/100 | Electricité | 4 | F
B16Serv | sonde différentielle simple atténuatrice 1/10 | Electricité | 24 | A
B16Serv | sonde ORPHY : teslamètre | Electricité | 11 | B
B17 | soustracteur sur plaquette | Electricité | 15 | F
B18Labo | spectre électrique | Electricité | 1 | D |  | huile + semoule
B21Coll | stroboscope 6V | Electricité | 8 | C
B16Serv | support AOP 741 | Electricité | 11 | C |  | ancien
B17 | tachymètre photo/ contact DT - 2236 | Electricité | 5 | E | Langlois
B17 | tachymètre Tachytronic 6 | Electricité | 7 | E | Chauvin Arnoux
B17 | tensiomètre + accessoires 0-90 mN/m3 | Electricité | 3 | A | Krüss
B16Serv | teslamètre | Electricité | 14 | B | Ranchet + Jeulin
B18Labo | thermistance 105 ohm X9 - 2,4 kohm X5 - 6 kohm X5 | Electricité | 19 | G |  | à 20° -6k-2,4k-105ohm
B18Labo | thermistance dans boîte | Electricité | 6 | G |  | darsonval
B17 | transformateur 12V pour sonde différentielle 1/100 | Electricité | 4 | F
B17 | transformateur 220V-24V gris | Electricité | 8 | D | Langlois
B17 | transformateur démontable armature | Electricité | 6 | D | Langlois
B17 | transformateur d'isolement | Electricité | 9 | D | ELC
B17 | transformateur torique 30 V/A 9V -1,66 A | Electricité | 10 | D
B11Coll | tube de déflexion | Electricité | 2 | salle
B17 | volmètre à aiguille Pekly | Electricité | 21 | A | Pekly
B18Labo | voltmètre à aiguille | Electricité | 1 | G | Pekly
B17 | wattmètre à aiguille | Electricité | 7 | A | Langlois & Jeulin | x2 Jeulin ref 291190
B17 | wattmètre à aiguille ancien | Electricité | 3 | A | Cimel
B17 | wattmètre programmable ISW 8300 | Electricité | 8 | A | Instruments et systèmes
B21Coll | dispositif : Loi d'Ampère : courants parrallèles | Electromagnétisme | 1 | salle
B21Coll | dispositif : Loi de Laplace | Electromagnétisme | 1 | A
B18Labo | électroscope | électromagnétisme | 3 | E
B18Labo | électrotastisme pour TP + accessoire | électromagnétisme | 9 | E
B21Coll | hémisphère de magdebourg | électromagnétisme | 1 | F |  | pression
B21Coll | machine de Whimshurst | électromagnétisme | 1 | salle
B16Serv | sonde de Hall | électromagnétisme | 7 | B | d'Arsonval
B18Labo | aiguilles aimantées fléchées | Magnétisme | 12 | A | Jeulin
B18Labo | aiguilles aimantées fléchées petites | Magnétisme | 6 | A
B18Labo | aimant sur adaptateur axe moteur | Magnétisme | 9 | G |  | + accessoires stroboscopie
B18Labo | aimants droits | Magnétisme | 15 | A
B18Labo | aimants en U | Magnétisme | 17 | A
B18Labo | bobine plate 12V -1A 200spires | Magnétisme | 2 | D | Jeulin | + 2 darsonval
B16Serv | bobines de Helmholtz | magnétisme | 1 | B | Jeulin
B18Labo | bobines d'induction de Faraday | Magnétisme | 2 | D | Jeulin
B18Labo | boussole d'inclinaison | magnétisme | 2 | D
B18Labo | courant de foucault(freinage) | Magnétisme | 1 | D
B18Labo | moteur 6V pour aimant tournant | magnétisme | 1 | G | Electrome
B18Labo | spectre magnétique bobine plate | Magnétisme | 1 | D
B18Labo | spectre magnétique fil circulaire | Magnétisme | 1 | D
B18Labo | spectre magnétique fil rectiligne | Magnétisme | 1 | D
B18Labo | spectre magnétique mini-aimant | Magnétisme | 2 | D | leybold | TP possible pour 8 gpes
B18Labo | spectre magnétique solenoide | Magnétisme | 2 | D
B18Labo | t | Magnétisme | 20 | A
B18Labo | amplificateur de courant -Généboost | Mécanique | 8 | E | Pierron,1jeulin | TP avec vibreur
B18Labo | anneau + fil pour équilibre des forces | Mécanique | 11 | A
B18Labo | anneau de S'Gravesande | Mécanique | 1 | D
B16Serv | balance à jauge de contrainte | Mécanique | 4 | B | d'Arsonval
B21Coll | balance de Roberval | Mécanique | 11 | H
B21 | banc magnum et accessoires | Mécanique | 2 | B
B21Coll | baromètre anéroïde | Mécanique | 1 | F |  | hydrostatique
B21Coll | baromètre enregisteur | Mécanique | 1 | F |  | pression
B21Coll | baroscope | Mécanique | 1 | F |  | pression
B21Coll | capteur pour chronomètre | Mécanique | 2 | E
B21Coll | capteurs photoélectrique IR doubles | Mécanique | 2 | E | DMS
B21Coll | chronomètre AOIP | Mécanique | 1 | E
B21Coll | chronomètre électronique de table | Mécanique | 1 | E | DMS
B21Coll | chronomètre numérique | Mécanique | 1 | I | Jeulin
B21Coll | chronomètre numérique de table | Mécanique | 1 | E | Didalab
B21Coll | chute libre | Mécanique | 1 | salle | Jeulin | accessoires armoire I
B19 | décamètre | Mécanique | 5 | B
B21Coll | dynamique de rotation force centrifuge | Mécanique | 2 | D | Matlabo | étude force centrifuge
B21Coll | dynamique d'un solide en rotation | Mécanique | 1 | E | Matlabo
B21Coll | dynamique d'un solide en rotation | Mécanique | 1 | E | ELWE 3B | 3B scientific
B21Coll | dynamomètre circulaire 0-0,5N et 0-2N | Mécanique | 2 | H
B21Coll | dynamomètre circulaire 0-10N | Mécanique | 5 | H
B21Coll | dynamomètre de court linéaire 0-5N | Mécanique | 2 | H
B21Coll | dynamomètre pour TP : 1 Newton | Mécanique | 35 | H
B21Coll | dynamomètre pour TP : 10 Newton | Mécanique | 21 | H
B21Coll | dynamomètre pour TP : 2 Newton | Mécanique | 9 | H
B21Coll | dynamomètre pour TP : 5 Newton | Mécanique | 17 | H
B19 | Ecran blanc de cours | Mécanique | 1 | salle
B21Coll | maquette terre, lune, soleil | Mécanique | 1 | G
B21Coll | masse 1 g | mécanique | 11 | H
B21Coll | masse 2 g | mécanique | 9 | H
B18Labo | masse à crochet , boite complète | Mécanique | 2 | D
B21Coll | masse à crochet 100g | Mécanique | 10 | H |  | couleur argent
B21Coll | masse a crochet 10g | Mécanique | 17 | H
B21Coll | masse à crochet 200g | mécanique | 7 | H
B21Coll | masse à crochet 20g | Mécanique | 10 | H | jeulin | couleur argent
B21Coll | masse à crochet 25g | Mécanique | 22 | H
B21Coll | masse à crochet 50g | Mécanique | 39 | H
B18Labo | masse a crochet, boite complète | Mécanique | 3 | D | Jeulin
B21Coll | matériel pour étude de torsion | Mécanique | 1 | E
B21Coll | mètre et kilogramme étalon | mécanique | 1 | H
B21Coll | mobile coussin d'air à accumulateurs | Mécanique | 3 | salle | Jeulin | ref 332 013 11
B21 | mobile coussin d'air lesté | Mécanique | 3 | salle | Jeulin | ref 332 019 11
B21Coll | moment des forces + accessoires | Mécanique | 9 | I |  | +1 en pièces
B18Labo | moteur sur support 6V | Mécanique | 7 | F | Electrome | TP stroboscopie
B21Coll | pendule de torsion | Mécanique | 8 | F
B21Coll | pendule de torsion accessoires | Mécanique | 8 | E
B21Coll | pendule élastique pour résonance mécanique | Mécanique | 1 | salle | DMS
B21Coll | pendule pesant de cours | Mécanique | 5 | I
B18 | pendule pour résonance mécanique | Mécanique | 1 | salle | Eurosap
B21Coll | pendule simple de cours | Mécanique | 1 | salle
B21Coll | perte de charge; tubes manomètriques | Mécanique | 2 | F |  | hydrostatique
B12Labo | pied à coulisse | Mécanique | 1 | C
B21Coll | piston | Mécanique | 1 | H
B21Coll | planches avec 2*2 papillons (TP équipotentielle) | Mécanique | 12 | H
B21Coll | plateau pour étalonnage ressort | Mécanique | 26 | G
B19 | Poulie magnétique pour panneau métallique | Mécanique | 2 | C
B21Coll | poulie pour moment des forces | Mécanique | 31 | I
B21Coll | rapporteur à fixer sur tige, etude pendule simple | Mécanique | 9 | H
B21 | support | Mécanique | 3 | salle |  | grand
B21 | support à cremaillère | Mécanique | 1 | salle
B19 | support boy | Mécanique | 12 | A
B21Coll | support étude d'un solide soumis a 3 forces | Mécanique | 9 | G
B21Coll | support magnétique pour dynamomètre | Mécanique | 1 | H
B21Coll | table à coussin d'air | Mécanique | 1 | salle |  | sur chariot
B21 | table à coussin d'air avec accessoires | Mécanique | 1 | A
B16Serv | table digdédoc | Mécanique | 1 | C
B21Coll | table digdédoc | Mécanique | 1 | E
B16Serv | table traçante | mécanique | 1 | salle
| banc Pasca (effet Doppler) | Ondes | 9
B16Serv | casques audio | Ondes | 11 | A
B18 | clavecin électronique | ondes | 1 | A | Yamaho
B18Labo | corde rouge pour la propagation d'une onde | ondes | 1 | D
B21Coll | corde tendue | ondes | 1 | F | d'Arsonval
B11Coll | cuve à ondes | ondes | 2 | salle
B18Labo | diapason | Ondes | 2 | D |  | petits
B18 | échelle de perroquet | ondes | 1 | salle
B18Labo | emetteur infrarouge pour fibre optique | ondes | 4 | D | Electrome | composant P60
B21Coll | Fente non réglable en carton pour ultrasons pour élèves | ondes |  | D | darsonval
B21Coll | Fente réglable métallique pour ultrasons | ondes | 1 | D | Jeulin
| fibre optique | ondes | 1
B21Coll | flute à bec | ondes | 1 | F
B18Labo | fréquencemètre | ondes | 1 | E | Electrome | avec notice pour calculer la vitesse
B18Labo | générateur harmonique 50Hz à 500 Hz | ondes | 1 | D | Electrome
B18Labo | générateur ultra-sons | ondes | 2 | D
B18Labo | gyroscope à lames vibrantes | ondes | 1 | E |  | résonance
B18 | Haut parleur ( 1 paire ) ds carton | ondes | 1 | salle | SDQ5P-BL
B18Labo | haut-parleur desossé | ondes | 4 | D
B18Labo | haut-parleur grande taille | ondes | 5 | D
B18Labo | Haut-parleur pour F = kI | ondes | 2 | D | Pierron
B18Labo | haut-parleur sur support blanc | ondes | 18 | D |  | petite taille
B21Coll | micro à electret | ondes | 10 | F |  | montés sur tube
B18Labo | micro spector | ondes | 1 | D | Micrelec
B16Serv | microphone desktop 50 à 20 000 Hz | ondes | 4 | A | AY- 125 | connect ;DIN - Desktop
B18Labo | microphone / haut-parleur | ondes | 2 | D |  | vert
B18Labo | microphone bleu | ondes | 5 | D
B18Labo | microphone noir | ondes | 14 | D
B18 | ondoscope et accessoires | ondes | 1 | A
B21Coll | oscillations libres verticales avec potentiomètre liquide | ondes | 1 | salle |  | au dessus armoire A
B21Coll | oscillations libres verticales ressort et tige | ondes | 4 | B | d'Arsonval | etude av potentiomètre liqui
B18 | pompe à vide + cloche à vide et buzzer | ondes | 1 | salle
B21Coll | rail de guidage pour emetteurs et recepteurs US | ondes | 10 | D |  | darsonval
B18Labo | récepteur pour fibre optique | ondes | 4 | D | Electrome | composant P60
B18Labo | ressort pour la propagation d'une onde | ondes | 2 | D
B18Labo | rubant d'acier pour l'échelle perroquet | ondes | 1 | F
B18Labo | sonomètre | ondes | 1 | D
| sonomètre | ondes
B18Labo | stroboscope + accessoire | ondes | 3 | E |  | + 2 anciens
B18Labo | timbale sur support | ondes | 2 | E |  | grand
B21Coll | traceur pour oscillations | ondes | 1 | E | eurosap-deyrolle
B12Labo | trombone de Koeing | ondes | 1 | salle
B21Coll | tube de Kundt 0,70 m diam 30 mm | ondes | 7 | F |  | démontés
B18 | tube de Newton | ondes | 1 | salle
B21 | tube de Newton | ondes | 1 | salle
B21Coll | tube de verre 0,70 m diam 45mm | ondes | 2 | F
B21Coll | tube de verre long 1,50m propagation son diam45 mm | ondes | 7 | salle
B16Serv | tube de verre long 1,50m propagation son diam75mm | ondes | 1 | salle
B21Coll | tube embase rodée | ondes | 1 | F |  | hydrostatique
B21Coll | tuyau sonore en PVC 65,55,45,35 cm | ondes | 4 | F |  | 65 x1- 55x3-45x2-35x2
B21Coll | ultrasons émetteur Electrome | ondes | 11 | D | Electrome
B21Coll | ultrasons émetteur / récepteur | ondes | 8 | D | darsonval
B21Coll | ultrasons émetteur Jeulin | ondes | 14 | D | Jeulin | ref.222 036
B21Coll | ultrasons émetteur moduson simple 40kHz | ondes | 2 | D | Jeulin | alimenter avec GBF
B21Coll | ultrasons plateau circulaire | ondes | 1 | D | Jeulin | support recepteur US
B21Coll | ultrasons récepteur Electrome | ondes | 20 | D | Electrome
B21Coll | ultrasons récepteur Jeulin | ondes | 25 | D | Jeulin
B21Coll | vibreur - lame vibrante | ondes | 1 | E
B18Labo | vibreur électromagnétique | ondes | 10 | E | DMS
| vibreurs | ondes | 10
B19 | Maquette OPTIKIT Appareil photo | Optique | 9 | B | Pierron
B19 | Maquette OPTIKIT Inversion d'image | Optique | 9 | B | Pierron
B19 | Maquette OPTIKIT Lunette astronomique | Optique | 9 | B | Pierron
B19 | Maquette OPTIKIT Microscope | Optique | 9 | B | Pierron
B11Coll | alimentation 6V 5A alternatif | Optique | 7 | A |  | fabrication d'Arsonval
B11Coll | alimentation 500V pour lampe spectrale | Optique | 3 | D |  | ancienne
B11 | alimentation double pour lampe spectrale | Optique | 9 | salle | n
B11 | ampoule 220V non diffusante pour TP pyromètre optique | Optique | 7 | B |  | TP TPC
B11 | ampoule spectrale à vapeur : Cd | Optique | 3 | F
B11 | ampoule spectrale à vapeur : He | Optique | 8 | F
B11 | ampoule spectrale à vapeur : Hg | Optique | 8 | F
B11 | ampoule spectrale à vapeur : Na | Optique | 9 | F
B11 | ampoule spectrale à vapeur : Ne | Optique | 10 | F
B11 | ampoule spectrale à vapeur : Zn | Optique | 4 | F
B19 | ampoules de rechange diverses | Optique |  | C
B11 | apertomètre | Optique | 6 | D
B11 | appareil photo | Optique | 5 | I
B18Labo | aquarium | Optique | 1 | C
B19 | aquarium | Optique | 1 | A
B19 | banc d'optique (accessoires et objets) | Optique | 9 | salle | DMS
B19 | Banc d'optique 2 m | Optique | 1 |  | DMS
B11 | banc d'optique en U | Optique | 8 | salle |  | interference miroir de fresnel
B11 | banc d'optique lourd | Optique | 10 | salle | DMS
B11 | barrette ccd | Optique | 7 | A | TP spe
B18Labo | bec Mecker pour raie absorption | Optique | 1 | E
B11 | bi-lentilles de Billet | Optique | 1 | D
B11 | bi-prisme de Fresnel | Optique | 2 | D
B19 | bougie | Optique | 2 | A
B11 | calorimètre de Dubosque | Optique | 1 | salle |  | sur placard D
B11 | camera CCD lineaire Caliens +cd logiciel spectrometrie par FFT | Optique | 2 | G | ULICE
B19 | cavalier porte ecran sur banc | Optique | 1 | poste élève | DMS
B19 | cavalier pour banc | Optique | 6 | poste élève | DMS
B11 | chambre claire | Optique | 15 | D
B18Labo | classeur Jeulin | Optique | 1 | E
B11 | collimateur | Optique | 8 | D |  | avec depoli ,et courte tige
B11 | collimateur pour banc | Optique | 8 | Poste élève |  | dont 1 avec vis de réglage
B18Labo | condenseur de cours sur support | Optique | 3 | E
B11 | condenseur diam 80mm | Optique | 2 | salle
B18Labo | cuve rectangulaire spectroscopie d'absorption | Optique | 6 | C
B11Coll | détecteur à photodiode pour Michelson | Optique | 3 | G | DMS
B11 | detecteur code barre -moduleCCD | Optique | 1 | A | Electrome
B11Coll | diaphragme à iris | Optique | 2 | B
B11 | diaphragme à iris diam 10mm | Optique | 1 | D
B11 | diaphragme à iris diam 40mm | Optique | 5 | D | DMS
B11 | diaphragme à iris diam 80mm | Optique | 4 | D | DMS
B18Labo | diaphragme de cours sur support | Optique | 1 | E
B19 | diaphragme pour banc | Optique | 1 | poste élève | DMS
B18Labo | diapo : 3 fentes simples 0,12 mm - 0,24 mm- 0,48 mm | Optique | 2 | E | Leybold | ref 469 91 ds class jaune
B18Labo | diapo : analyse de la lumière | Optique | 5 | E
B18Labo | diapo : enseignement de la couleur | Optique | 1 | E
B18Labo | diapo : étoile + couleur et spectre | Optique | 1 | E
B18Labo | diapo : fente simple 1/16 mm | Optique | 5 | E | Jeulin | ref 212 036 08 ds class jaune
B18Labo | diapo : fentes doubles | Optique | 6 | E | Leybold | ref 469 85 ds classeur jaun
B18Labo | diapo : fentes simples | Optique | 9 | E | Jeulin | 0,07-0,04-0,05-0,10-0,12-0,28-0,40 mm
B18Labo | diapo : initiation aux constellations | Optique | 1 | E
B18Labo | diapo : les instruments d'optique | Optique | 1 | E
B18Labo | diapo : nature ondulatoire | Optique | 2 | E
B18Labo | diapo : réflexion,réfraction et dispersion | Optique | 1 | E
B18Labo | diapo : rétrogation de Mars | Optique | 2 | E
B18Labo | diode laser | Optique | 1 | E | Electrome | paire
B19 | diode laser Electrome | Optique | 7 | D
B19 | diode laser Jeulin | Optique | 7 | D
B19 | discoptic (source lumineuse seule) | Optique | 5 | A
B19 | discoptic complet 12V - 35W | optique | 10 | A
B19 | discoptic demi-cylindre creux | Optique | 10 | B
B19 | discoptic demi-cylindre plexiglas | Optique | 13 | B
B18Labo | disque avec 2 lentilles fixes | Optique | 1 | E
B18Labo | disque de Newton | Optique | 1 | E | Jeulin
B18Labo | disque optique prisme - A variable | Optique | 1 | E
B19 | écran avec trou pour banc | Optique | 1 | poste élève | d'arsonval
B19 | écran blanc carré 15x15 cm | Optique | 9 | A |  | d'Arsonval
B19 | écran blanc grande taille pour élèves 30x25 cm | Optique | 10 | salle |  | sur armoire B
B11 | Ecran depoli en verre | Optique | 1 | B
B11 | écran métal pour banc | Optique | 7 | Poste élève
B11 | écran sur support | Optique | 2 | salle
B19 | écran sur support tige pour banc | Optique | 1 | poste élève | DMS
B19 | écran transparent petit en verre et plastique | Optique |  | B
B11 | ecrans avec trou pour banc | Optique |  | F | d'Arsonval
B19 | Equerre | Optique | 9 | poste élève
B18Labo | fente de cours sur support | Optique | 3 | E
B11 | fente d'Young | Optique | 1 | D | Jeulin | ref,202 246
B11 | fente réglable | Optique | 7 | I
B19 | fente simple (lames de rasoir) | Optique | 9 | B
B11 | fentes d'Young N°08527.00 (b=0,25 mm largeur fente) | Optique | 3 | D | Phywe
B11 | fentes d'Young N°46984 b=distance entre 2 fentes 0,10-0,15-0,20 | Optique | 7 | D | Leybold | g=largeur fente 0,25
B11 | fentes d'Young N°46985 g=distance entre 2 fentes 0,25-0,50-0,75-1,00 | Optique | 8 | D | Leybold | b=largeur fente 0,20
B18Labo | fibre de verre | Optique | 2 | E |  | gros diamètre
B18Labo | fibre optique 25m | Optique | 1 | E
B18Labo | fibre optique kit Jeulin | Optique | 1 | D |  | valise rouge
B11 | Filtre attenuateur ND 0,9 M49 pour CCD Caliens | Optique | 2 | G | ULICE
B11 | filtre bleu en verre | Optique | 14 | H |  | pour miroir de Fresnel
B11 | Filtre de couleur bleu sur support | Optique | 8 | I |  | d'Arsonval
B11 | Filtre de couleur rouge sur support | Optique | 8 | I |  | d'Arsonval
B11 | Filtre de couleur vert sur support | Optique | 8 | I |  | d'Arsonval
B11 | Filtre de polarisation linear polar 160-49mm pour CDD Caliens | Optique | 2 | G | ULICE
B11 | filtre interférentiel jaune | Optique | 1 | D |  | avec contour noir
B11 | filtre interférentiel 436 nm bleu | Optique | 1 | D | DMS
B11 | filtre interférentiel 549nm vert | Optique | 10 | D |  | avec TP miroir de Fresnel
B11 | Filtre optique | Optique | 1 | A | HP
B11 | filtre polarisant pour banc | Optique | 12 | B
B11 | Filtre rose pour CCD Caliens | Optique | 2 | G | ULICE
B11 | filtre rouge en verre | Optique | 9 | I |  | pour miroir de Fresnel
B19 | filtres de couleur | Optique |  | B
B19 | Focométrie OPTIKIT | Optique | 9 | B | Pierron
B19 | Globe terrestre | Optique | 1 | A
B19 | Globe terrestre polystyrène | Optique | 1 | A
B11Coll | goniomètre | Optique | 9 | D
B11 | Incidence de Brewster (polarisation) | Optique | 1 | salle |  | sur placard D
B11Coll | interféromètre de Michelson | Optique | 5 | G | DMS
B11 | Lame à face parallèle épaisse en plexiglass | Optique | 17 | D |  | 7 cm x 4 cm x 2 cm
B11 | Lame à face parallèle épaisse en verre | Optique | 7 | D | DMS | 8 cm x 5 cmx1,5 cm
B11 | lame à face parrallèle sur support | Optique | 15 | D
B11 | lame polaroid à retard 1/2 onde 560 nm sur support | Optique | 5 | B | DMS
B11 | lame polaroid à retard 1/4 d'onde | Optique | 2 | D |  | Gimmer
B11 | lame polaroid à retard 1/4 onde 560 nm sur support | Optique | 5 | B | DMS
B11 | lame quartz à retard 1/2 onde 633 nm sur support | Optique | 1 | B | DMS
B11 | lame quartz à retard 1/4 onde 633 nm sur support | Optique | 1 | B | DMS
B18Labo | lampe 12V -15 W sur support | optique | 11 | G
B18Labo | lampe dans boîte noir | optique | 5 | G | darsonval
B21 | lampe de bureau | Optique | 9 | salle
B19 | lampe de bureau | Optique | 10 | salle
B19 | lampe de poche | Optique | 5 | C
B18Labo | lampe magnétique source blanche 12 V- 21W+ accessoire | Optique | 1 | E
B18Labo | lampe magnétique source blanche 12 V- 55W | Optique | 1 | E | Jeulin
B18Labo | lampe source blanche 12 V- 55 W de cours | Optique | 1 | E | Jeulin
B11 | laser 632,8 nm HeNe pour banc | Optique | 11 | H | DMS
B18Labo | laser 632,8 nm HeNe rond | Optique | 1 | E | DMS
B18Labo | laser de cours | Optique | 1 | E |  | gros rouge
B18Labo | laser LAVL -dispositif pour calculer la vitesse de la lumière | Optique | 1 | E | Electrome | vieux modèle
B18Labo | laser rouge multifaisceau | Optique | 1 | E | Jeulin
| laser rouge | optique | 16
B11 | laser vert 532nm | Optique | 2 | H | DMS | + embout atténuateur
B11 | lentille achromatique | Optique | 1 | D
B11 | lentille astigmatique | Optique | 1 | D
B11 | lentille de Newton | Optique | 1 | D
B11 | Lentille diam 6 mm convergente df = 5 mm | Optique | 5 | D | Didalab | utilisé en TP Michelson
B11 | Lentille diam 80mm convergente +100 | Optique | 9 | B | Didalab | sur porte lentille
B11 | Lentille diam 80mm convergente +1000 | Optique | 5 | B | Didalab | sur porte lentille
B11 | Lentille diam 80mm convergente +200 | Optique | 9 | B | Didalab | sur porte lentille et sans
B11 | Lentille diam 80mm convergente +500 | Optique | 9 | B | Didalab | sur porte lentille et sans
B11 | lentille plan-convexe 4 dioptries | Optique | 11 | D
B11Coll | lentille quartz 150mm | Optique | 2 | B
B19 | lentilles cylindriques | Optique |  | B
B19 | lentilles diverses diam 40mm | Optique |  | B |  | detail dans classeur
B11 | livre experience d'optique Patrice Bottineau | Optique | 1 | A
B11 | livre la lumiere du laser guides d'experiences | Optique | 1 | A | Masson
B17 | loupe à main | Optique | 1 | salle
B11 | loupe à main | Optique | 7 | D
B11 | lunette | Optique | 8 | D
B11 | lunette autocollimatrice | Optique | 4 | D |  | manque 1
B11 | lunette pour banc | Optique | 7 | Poste élève
B18Labo | luxmètre | Optique | 6 | E
B11 | luxmètre | Optique | 10 | D |  | X3 Peak Tech 5025
B19 | maquette de l'oeil | Optique | 1 | A | Jeulin
B19 | Maquette OPTIKIT Chambre noire | Optique | 9 | B | Pierron
B11 | mètre ruban | Optique | 7 | D
B11 | micromètre éclairés | Optique | 4 | D |  | tiroir gauche
B19 | micromètre objet | Optique | 9 | B | Pierron | manque 1
B11 | micromètre objet 1/10° | Optique | 15 | D | Nachet
B11 | micromètre objet 1/100° | Optique | 15 | D | Nachet
B11 | microscope et accessoire | Optique | 7 | E
B19 | miroir concave | Optique | 9 | B
B11 | miroir concave de cours | Optique | 1 | salle |  | sur placard D
B11Coll | miroir concave diam 80mm | Optique | 1 | B
B19 | miroir convexe | Optique | 9 | B
B11 | miroir convexe de cours | Optique | 1 | salle |  | sur placard D
B11Coll | miroir convexe diam 80mm | Optique | 1 | B
B18Labo | miroir de cours convexe - concave | Optique | 1 | E | Pierron | miroir métallique deform
B11 | miroir de fresnel et accessoires | Optique | 7 | I
B18Labo | miroir hemicylindrique de cours r = 35 mm | Optique | 1 | E | Jeulin
B18Labo | miroir parabolique de cours | Optique | 1 | E | Jeulin
B18Labo | miroir plan | Optique | 1 | E
B19 | miroir plan circulaire | Optique | 10 | B |  | diam 40mm, 2 en reserve S11
B11 | miroir Plan de cours | Optique | 1 | salle |  | sur placard D
B11Coll | miroir plan inclinable | Optique | 1 | G | DMS
B18Labo | miroir plan inclinable de cours | Optique | 1 | E
B19 | miroir plan métallique | Optique | 7 | B
B11 | miroir plan pour banc | Optique | 6 | Poste élève
B11 | miroir plan pour banc | Optique | 11 | C
B11 | miroir plan rectangulaire | Optique | 6 | D
B19 | miroir plan rectangulaire | Optique | 9 | B
B11 | miror nettoyant | optique | 1 | G
B11 | moteur pour Michelson | Optique | 2 | salle |  | 2eme placard
B11Coll | moteur pour Michelson | Optique | 2 | G | DMS | démontés
B11 | objectif photo sur support (caracteristiques non visible ) | Optique | 1 | D |  | B
B11 | objectif photo sur support 1: 3,5 f = 50 mm | Optique | 1 | C | Boyer | Br
B11 | objectif photo sur support 1:2,8 f = 50 mm | Optique | 5 | D | Rodenstock
B11 | objectif photo sur support 1:4,5 f = 105 mm | Optique | 1 | D | Luminoir | A
B11 | objectif photo sur support 1:9 f = 240 mm | Optique | 1 | D | Rodenstock
B11 | objectif photo sur support 1:6,3 f = 105 mm | Optique | 1 | C | Nacor | L
B11 | objet forme D | Optique | 14 | D | DMS
B19 | objet lettre , depoli et calque | Optique | 1 | poste élève | DMS
B11 | oculaire à réticule | Optique | 7 | F
B11 | oculaire micrométrique | Optique | 15 | F
B19 | oculaire micromètrique | Optique | 9 | B
B11Coll | ondes centimétriques + accessoires | Optique | 1 | G | Jeulin
B11 | patin pour banc | Optique | 7 | Poste élève
B11Coll | patin pour banc | Optique | 34 | salle
B11 | Photomultiplieur | Optique | 2 | A
B11 | pied à coulisse | Optique | 5 | D
B11 | pinces métalliques petites | Optique | 7 | D
B11Coll | polarimètre de démonstration | Optique | 2 | B | Pierron
B11Coll | polarimètre de Laurent | Optique | 8 | salle | DMS
B11Coll | polarimètre de Laurent accessoires | Optique | 1 | E
B11Coll | polarimètre de laurent hors service | Optique | 3 | salle
B11Coll | polarisation surface scotch sur support | Optique | 2 | B |  | birefringence du scotch
B11Coll | polariscope | Optique | 2 | B
B18Labo | polariseur | Optique | 1 | E |  | X2
B19 | porte lentille 40-42 mm pour banc | Optique | 4 | poste élève | DMS
B11 | porte lame | Optique | 5 | D | DMS | pour Michelson
B11 | precis de microscopie | Optique | 1 | A | Masson
B11 | prisme 10° environ | Optique | 4 | G |  | n°1=8° -n°2=10° -n°3et 4 =6°
B11 | prisme 30/60° | Optique | 7 | G |  | petite taille en verre
B11 | prisme 30° isocèle flint n=1,72 | Optique | 5 | G |  | boites F1-F2-F3-F4
B18Labo | prisme 60° | Optique | 3 | E
B11 | prisme 60° | Optique | 6 | G
B11 | prisme 60° crown n=1,52 | Optique | 4 | G |  | réserve
B11 | prisme 60° flint (petit) n=1,72 | Optique | 3 | G
B11Coll | prisme à vision directe | Optique | 1 | G | DMS
B18Labo | prisme à vison direct de cours sur support | Optique | 2 | E
B18Labo | prisme avec indice multiple | Optique | 1 | E
B18Labo | prisme de cours sur support | Optique | 1 | E
B11 | prisme de Nicol (Spath) | Optique | 2 | D
B19 | prismes divers (45° , 30-60° , équilatéraux) | Optique |  | B
B18Labo | projecteur diapo | Optique | 2 | E
B19 | rapporteur plastique 360° | Optique |  | B
B11Coll | réfractomètre d'Abbe | Optique | 8 | A |  | certains en mauvais état
B11Coll | réfractomètre de Pulfrich | Optique | 1 | B
B11Coll | réfractomètre de Pulfrich | Optique | 2 | A
B11 | réfractomètre portable | Optique | 1 | A | Paralux
B11Coll | réfractomètre universel | Optique | 8 | F
B11 | réglets métallique 20cm | Optique | 6 | D
B18Labo | réseau de cours | Optique | 3 | E
B18Labo | réseaux 1000 traits | Optique | 3 | E |  | ds classeur jaune
B18Labo | réseaux 140 traits | Optique | 12 | E |  | ds classeur jaune
B18Labo | réseaux 160 traits | Optique | 8 | E |  | ds classeur jaune
B18Labo | réseaux 530 traits en carton | Optique | 8 | E |  | ds classeur jaune
B18Labo | réseaux 530 traits en plastique | Optique | 5 | E |  | ds classeur jaune
B11 | réseaux sur support 15000 LPI (environ 600 traits / mm) | Optique | 13 | D
B18Labo | sodium chlorure pastille | Optique | 1 | E |  | pour la raie absorption du sodium
B19 | solarscope (observation du soleil) | Optique | 1 | B
B16Serv | sonde ORPHY : luxmètre | Optique | 10 | B | Micrélec
B19 | source lumineuse blanche 6V 30W pour banc | Optique | 1 | poste élève | DMS
B11 | source lumineuse 12V 75W avec transformateur | Optique | 5 | B | Didalab | dont une 12V / 50W et 100W
B11Coll | source lumineuse 220V pour banc | Optique | 5 | B
B11 | source lumineuse 6V 30W pour banc | Optique | 10 | Poste élève
B11 | spath d'Islande | Optique | 6 | D |  | 2 sertis ;1 gros et 1 petit
B11Coll | spectrogoniomètre | Optique | 7 | A
B18Labo | spectroscope | Optique | 2 | E
B19 | spectroscope à réseau grand format | Optique | 9 | A
B19 | spectroscope à réseau petit format | Optique | 11 | A
B19 | Spectroscope OPTIKIT | Optique | 9 | B | Pierron
B11 | sphéromètre | Optique | 4 | D
B11Coll | sphéromètre pour les lentilles | Optique | 4 | B
B11 | support à tige creuse | Optique | 15 | salle |  | sur armoire A
B18Labo | support cuve de cours | Optique | 2 | E
B11 | support diapo | Optique | 1 | D
B19 | support diapo | Optique | 21 | B
B18Labo | support diapo de cours | Optique | 1 | E
B11Coll | support écran pour banc | Optique | 5 | salle
B11 | support en V pour système épais | Optique | 6 | D
B11 | support inclinable pour banc | Optique | 6 | Poste élève
B11 | support lentille 40 mm ancien modèle pour banc | Optique | 22 | C
B11 | support lentille 40mm pour banc | Optique | 22 | C
B11 | support oculaire | Optique | 6 | D
B11 | support oculaire | Optique | 12 | C |  | en aluminium
B18Labo | support plateau de cours | Optique | 1 | E
B11 | support tube spectral | Optique | 1 | A | Leybold
B11 | support universel | Optique | 6 | salle |  | grand
B18Labo | synthèse des couleurs | Optique | 1 | E | Pierron
B11 | système épais diamètre 30mm numerotés | Optique | 6 | D
B11 | tableau de spectres grand format pour cours | Optique | 1 | salle
B19 | tableau de spectres grand format pour cours | Optique | 1 | salle
B19 | tableau de spectres plastifié pour élèves | Optique | 12 | B
B19 | tableau magnétique | Optique | 1 | salle
B18Labo | télémètre | optique | 1 | E
B16Serv | télémètre | optique | 4 | B | d'Arsonval | MPI
B11Coll | telescope + pied | Optique | 1 | A
B18Labo | trous de diffraction 20, 30, 50, 100, 200, 500 µm | Optique | 1 | E | Jeulin | ref.202 245
B11Coll | tube à rayon X de démonstration Coolidge | Optique | 1 | B
B11 | tube spectral azote | Optique | 1 | A | Leybold
B11 | tube spectral hydrogène monté sur support | Optique | 1 | A | Leybold
B11 | tube spectral oxygène | Optique | 1 | A | Leybold
B11 | viseur à vernier | Optique | 6 | D
B11 | viseur pour banc | Optique | 6 | Poste élève
B11 | viseur sans graduation | Optique | 9 | D
B11Coll | bain-marie thermostatique | Thermo | 2 | E | Didalab | circulation d'eau à temp fixée
B14 | ballon 250 mL non rodé | Thermo | 17 | F
B14 | ballon 500 mL non rodé | Thermo | 5 | F
B18Labo | bilames montés / dilatation des métaux | Thermo | 2 | D | Jeulin | lame d'acier +lame laiton et bilame industriel
B16Serv | bille de plomb pour calorimètrie | Thermo |  | C | Leybold
B21Coll | calorimètre bleu | Thermo | 5 | G |  | complement en chimie
B18Labo | calorimètre métallique | Thermo | 10 | D
B21Coll | calorimètre rouge | Thermo | 5 | G
B16Serv | capillarité cuve cunéiforme | thermo | 2 | C | Leybold + d'Arsonval
B16Serv | capillarité loi de Jurin | thermo | 2 | C | Leybold + Jeulin
B17 | Clément et Desorme | Thermo | 3 | salle | d'Arsonval | bouteille 10 L
B18Labo | conduction de la chaleur / Etoile métallique +support | Thermo | 1 | D | Jeulin | Cuivre,laiton,fer,aluminium
B18Labo | convection de chaleur (étude de la) | thermo | 1 | D
B18Labo | dilatation des gaz (tube coudé) | Thermo | 1 | C
B16Serv | enceinte loi de Charles avec sonde thermocouple | Thermo | 1 | B | jeulin
B16Serv | étude de la loi Mariotte | thermo | 1 | B
B16Serv | étuve pour calorimètrie | Thermo | 4 | C | Leybold
B16Serv | loi de Charles | thermo | 9 | B
B16Serv | manomètre à aiguille + seringue | thermo | 8 | B |  | loi de mariotte
B16Serv | manomètre numérique + seringue | thermo | 11 | B | Jeulin | loi de mariotte
B21Coll | manoscope à membrane élastique | Thermo | 4 | F |  | hydrostatique
B12Labo | niveau à bulle | thermo | 1 | C
B11 | point critique étude,de SF6 | Thermo | 1 | E | DMS | non utilisable
B11Coll | pompe à chaleur | Thermo | 1 | G | leybold | ref 388 18/20
B21Coll | pyromètre à alcool / dilatation des métaux | Thermo | 1 | I
B18Labo | résistance pour calorimètrie ( 0,5 -1 - 2 - 5 ohm ) | thermo | 40 | D
B17 | sonde de température THc K 300 mm | Thermo | 8 | J | Dimelco | NiCr /NiAl
B16Serv | sonde ORPHY : température de 0 à 100°C | Thermo | 9 | B | Micrélec
B16Serv | sonde ORPHY : température de -40 à +50°C | Thermo | 2 | B | Micrélec
B16Serv | sonde ORPHY :pression | Thermo | 1 | B
B17 | sonde PT100 | Thermo | 13 | J |  | 5 longues + 8 courtes
B16Serv | stalagnomètre | thermo | 4 | C
B16Serv | tension superficielle (anneau) | thermo | 7 | C | Leybold
B16Serv | tension superficielle (figures diverses en laiton) | thermo |  | C
B18Labo | thermomètre 0° + 100 ° 1 graduation = 0,2° | Thermo | 1 | A |  | sur fond jaune
B18Labo | thermomètre 0° + 150° 1 graduation = 1° | Thermo | 7 | A |  | sur fond jaune
B18Labo | thermomètre -10° + 110° 1 graduation = 1° | Thermo | 11 | A |  | sur fond blanc
B18Labo | thermomètre petits -10° + 30° | Thermo | 5 | A
B14 | thermomètre numérique | Thermo | 6 | C | Chektemp
B17 | thermomètre numérique | Thermo | 11 | J | checktemp | 5 en reserve
B17 | thermomètre type K à 0,1°C HI 8757 | Thermo | 10 | J |  | + 1 longue sonde
B18Labo | tyndall appareil (énergie mécanique - énergie thermique) | Thermo | 1 | E
B14 | vaporisation de l'eau (tube de verre) | Thermo | 4 | E
B14 | vaporisation de l'eau pour TP BTS | Thermo | 4 | A |  | verrerie
B18Labo | vase à débordement en plastique | thermo | 8 | C |  | de Boudreau
B18Labo | vase à débordement en verre | thermo | 7 | C |  | de Boudreau
B21Coll | vase de Hope | thermo | 1 | F |  | pression
B21Coll | vases communicants | thermo | 1 | F |  | hydrostatique
B11Coll | viscosimètre à chute de bille | thermo | 1 | E
B11Coll | viscosimètre Brookfield | thermo | 1 | E
B11Coll | viscosimètre capillaire type Ubbelohde | thermo | 1 | E
B18 | appareil photo polaroïd | zAutre | 1 | C
B18Labo | buzzer | zAutre | 3 | D | Electrome | composant P60
B18 | camescope cassette HI8 + trépied | zAutre | 1 | C
| cartes sesame LATIS Pro | zAutre | 2
B18Labo | chronomètre | zAutre | 7 | B | Jeulin | ref.351 037 03
B11Coll | compresseur rotatif centrifuge soufflante | zAutre | 1 | salle
B18Labo | cuve plastique pour Franklin | zAutre | 9 | C
B18Labo | dés | zAutre | 502 | F
B18Labo | éprouvette 1000 mL (en verre) | zAutre | 3 | salle
B13Atel | fer à souder | zAutre | 10 | salle
B13Atel | insoleuse | zAutre | 1 | G
B21Coll | interface GTS 2 | zAutre | 4 | B
B20 | interface GTS I | zAutre | 9 | salle
B21 | interface GTS II | zAutre | 9 | salle
B11 | lampe de bureau | zAutre | 10 | I
B18Labo | lampe UV | zAutre | 1 | F
B18Labo | mini PC portable | zAutre | 1 | salle |  | dans bibliotheque
B21 | module ORPHY GTS 2 | zAutre | 9 | salle
B16Serv | PC mobile avec GTS 1 et GTS 2 | zAutre | 2 | salle
B18Labo | PC portable ThinkPad | zAutre | 1 | salle |  | dans bibliotheque
B18Labo | pied à coulisse | zAutre | 18 | A
B19 | planche en bois | zAutre | 9 | B
B13Atel | plat en porcelaine | zAutre | 2 | G
B18Labo | pointeur laser | zAutre | 5 | G |  | darsonval
B11 | réglet métallique de 50cm | zAutre | 6 | B
B18Labo | seche cheveux 2100W | zAutre | 1 | F | Remington
B18Labo | serre-joint | zAutre | 21 | E
B18 | support à cremaillère | zAutre | 1 | salle
B11 | support à crémaillère | zAutre | 8 | salle
B14 | support boy | zAutre | 7 | salle
B13Atel | support pipette | zAutre | 7 | A |  | plastique jaune
B14 | support tige | zAutre | 6 | salle
B21 | table éclairée | zAutre | 1 | salle
B18Labo | video projecteur | zAutre | 1 | salle | Epson EB-X6 | dans bibliotheque
B18 | Webcam | zAutre | 1 | salle | Logitech
B18 | tableau des nucléïdes | zAutres | 2 | salle

## A4
Nom | Matière | Nbre | Marque | Observations
alimentation de boucle 4-20mA | Auto-Régulation | 6
alimentation de boucle 4-20mA avec convertisseur K | Auto-Régulation | 1
automates programmable | Auto-Régulation | 6
chauffe ballon | Auto-Régulation | 3 |  |  | 500 ou ?
convertisseur E / I thermocouple k (4-20 mA) | Auto-Régulation | 3 |  | boitier noir
convertisseur E / I thermocouple k (4-20 mA) | Auto-Régulation | 3 | Nokeval
convertisseur R / I Pt 100 (4-20 mA) | Auto-Régulation | 3 |  | boitier noir
convertisseur R / I Pt 100 (4-20 mA) | Auto-Régulation | 6 | Nokeval
générateur gris GW 3030; 0-30V | Auto-Régulation | 1 |  | continu
interface de mesure | Auto-Régulation | 2 | d'Arsonval
manomètre numérique | Auto-Régulation | 6 | Dimelco
maquette porte de garage | Auto-Régulation | 1 | d'Arsonval | au dessus armoire F
regulateur Euroterm | Auto-Régulation | 3 | Euroterm
regulateur Shinko | Auto-Régulation | 4 | Shinko
regulation de pression | Auto-Régulation | 1 | Pignat | BRP/1000
regulation de temperature, maquette four | Auto-Régulation | 1 | d'Arsonval
regulation de temperature, soufflerie | Auto-Régulation | 1 | S.A.D
sonde de température PT100 | Auto-Régulation | 3 |  | avec capsule
sonde de température thermocouple K | Auto-Régulation | 6 |  | avec capsule
sonde de température thermocouple K 0-180° | Auto-Régulation | 1 | Radiospares | ref 397-1270
sonde Pt100 avec convertisseur intégré | Auto-Régulation | 1
sonde thermocouple k avec convertisseur intégré | Auto-Régulation | 1
Traceur 2 voies | Auto-Régulation | 3 | Sefram 8210
phototransistor 880 nm | Electricité | 8 | Jeulin | ref :202 015
adaptateur 220V pour cordons de sécurité | Electricité | 7 | Multicontact
agitateur magnétique | Electricité | 2
alimentation 6V 20A -12V 10A | Electricité | 2 | Pierron | continu -alternatif
alimentation continue 315V | Electricité | 2 |  | continu
Alimentation continue variable FI 3030D 30V -3 A | Electricité | 12 | FI
alimentation double grise GW | Electricité | 6 | GW | continu
alimentation grise 0-30V, GW 3030 | Electricité | 8 | Langlois | continu
alimentation HT 0-6000V | Electricité | 1
alimentation tension alternative 6 et 12V | Electricité | 11 |  | Alternatif
alimentation triphasée | Electricité | 2 | Didalab | ref 3038
alimentation triphasée | Electricité | 6 | Didalab
alimentation variable 0-36V 6A | Electricité | 5 | DC Electronics | continu
alternostat | Electricité | 8 | IDDM et Lang | 6 ATV1 et 2 Langlois
ampèremétre à aiguille | Electricité | 40 | Pekly | 10 nouveaux psy
ampèremètre à aiguille | Electricité | 1 | Pekly
ampli à transistor 2N3055 sur plaquette | Electricité | 6 |  | placard blanc
ampli à transistor à 2 condensateurs | Electricité | 9
ampli à transistor à 3 condensateurs | Electricité | 6
amplificateur différentiel INA 114 sur plaquette | Electricité | 8
Ampli-OP plaquette Pierron TL 741 | Electricité | 12
Ampli-OP pour P60 TL 081 | Electricité | 24
Ampli-OP pour plaque P60 | Electricité | 37 | Electrome | AOP 741
Ampoule 6V sur support | Electricité | 7
ampoule à vis sur support | Electricité | 7
anode soluble | Electricité | 10 |  | fabrication d'Arsonval
banc moteur | Electricité | 1
banc moteur : module modelec2 (mesures électriques) | Electricité | 1 | Leroy Somer
banc moteur : module modméca2 (mesures mécaniques) | Electricité | 1 | Leroy Somer
banc moteur : module XAS20 (alimentation) | Electricité | 1 | Leroy Somer
banc moteur : module XAS30 (alimentation) | Electricité | 1 | Leroy Somer
banc moteur : moteur à courant continu | Electricité | 1 | Leroy Somer
banc moteur : moteur asynchrone triphasé | Electricité | 1 | Leroy Somer
banc moteur générateur DMS | Electricité | 6 | Didalab
banc moteur TS | Electricité | 1
bécher 250 ML forme basse | Electricité | 12
bobine 1000 + 1000 sp jaune | Electricité | 6 | Langlois
bobine 1000 sp | Electricité | 13
bobine 220 + 220 sp jaune | Electricité | 9 | Langlois
bobine 250 sp | Electricité | 9
bobine 440 sp 220V jaune | Electricité | 3 | Langlois
bobine 500 sp | Electricité | 7
bobine 5000 sp | Electricité | 27
bobine d'inductance variable 1H | Electricité | 2
bobine inductance variable 1H | Electricité | 15 | Langlois
bobine Leybold diverse | Electricité | 7
bobine réglable 6 à 96 sp jaune | Electricité | 6 | Langlois
bobine tournante | Electricité | 2
boite de capacité 1µF Jeulin | Electricité | 6 | Jeulin
boite de capacité à décade HEATKIT | Electricité | 6 | Heatkit
boite de capacité à décade PSY | Electricité | 12 | PSY
boite de capacité à décade SIC | Electricité | 13 | SIC
boite de condensateur 0 a 1µF | Electricité | 5
boite de condensateur 0,05 a 1µF | Electricité | 9
boite de résistance à décade PSY | Electricité | 13 | PSY
boite de résistance à décade SIC | Electricité | 6 | SIC
boite de résistances AOIP 0,001 à 1000 (K) | Electricité | 7
boite de résistances AOIP 1-10-100-1000 (Ohm) | Electricité | 6
boite de résistances AOIP x0,1 | Electricité | 13
boite de résistances AOIP x1 | Electricité | 16
boite de résistances AOIP x10 | Electricité | 10
boite de résistances AOIP x10 | Electricité | 19
boite de résistances AOIP x100 | Electricité | 12
boite de résistances AOIP x100 | Electricité | 12
boite de résistances AOIP x1000 | Electricité | 14
boite de résistances AOIP x1000 | Electricité | 14
boite de résistances AOIP x10000 | Electricité | 7
boite de résistances AOIP x10000 | Electricité | 8
boite de résistances AOIP x100000 | Electricité | 8
boite de résistances AOIP x100000 | Electricité | 8
boite de résistances AOIP x1MOhm | Electricité | 4
capteur de courant - sortie 2,5V | Electricité | 7 | L.E.M.
capteur de pression pour P60 MPX 2200 AP | Electricité | 12
cellule photoélectrique | Electricité | 6 |  | ancien
cellules de conductimétrie | Electricité | 9 |  | d'Arsonval
circuit d'étude énergie emmagasinée dans bobine | Electricité | 1 |  | darsonval
circuit magnétique | Electricité | 5
commutateur de wattmètre | Electricité | 6 | Langlois
compteur NE 555 | Electricité | 8
condensateur 1 nF sur support P60 | Electricité | 1
condensateur 10mF | Electricité | 15
condensateur pour P60 divers | Electricité
console convertisseur analogique / numérique | Electricité | 10
console d'essais Digilab | Electricité | 6
console d'essais IDL-800 LangloisF | Electricité | 6 | Langlois
console multiplieur - diviseur | Electricité | 3 | Didalab
console redresseur à thyristor | Electricité | 6 | Didalab
console voltmètre numérique | Electricité | 3 | Didalab
détecteur de crête | Electricité | 16 | d'Arsonval
diapason avec résonateur | Electricité | 3
diode silicium sur support à plonger dans l'eau | Electricité | 9
diode pour P60 diverses | Electricité
dipole actif dans boitier plastique - Imax =50mA | Electricité | 16 | Darsonval | 2,4 V+100 ohms en serie
disque pour stroboscopie adaptable sur axe moteur | Electricité | 6
electrolyseur en U | Electricité | 10
entonnoir en plastique | Electricité
fiche BNC | Electricité
fréquencemètre FI 7121 | Electricité | 1 | Française Inst.
galvanomètre AOIP | Electricité | 9 |  | + 2 petits GA1220
galvanomètre de cours | Electricité | 2 | ancien
galvanomètre microampèremètre | Electricité | 2 |  | ancien
gant isotherme / manique | Electricité
GBF ancien | Electricité | 1
GBF FI 8102 | Electricité | 8 | F.I. | fréquence non affichée
GBF FI 8150 couleur violet | Electricité | 3 | F.I. | fréquence affichée
GBF GW GFG-8019G | Electricité | 9 | GW
GBF GW GFG-8020H | Electricité | 1 | GW
GBF Metrix GX 239 bleu sans affichage fréq. | Electricité | 2
GBF Metrix GX 240 gris | Electricité | 4 | Metrix
GBF Metrix XG 2102 | Electricité | 2 | Metrix
GBF Séfram 4410 | Electricité | 10 |  | TP PCSI
générateur 0-15V | Electricité | 1 |  | continu
générateur 0-36V 6Amax | Electricité | 1 | DC Electroniq | continu variable
générateur -15V / +15V | Electricité | 1
générateur -15V / +15V | Electricité | 13 | ELC
générateur -15V / +15V | Electricité | 16
générateur -15V / +15V gris | Electricité | 7 | d'Arsonval
générateur 6 et 18 V, 1A | Electricité | 6 |  | alternatif
générateur 6-12V 5A max | Electricité | 1 | Jeulin | continu - alternatif
générateur 6-12V JEULIN | Electricité | 10 | Jeulin | continu - altérnatif
générateur 6-12V JEULIN | Electricité | 13 |  | continu - altérnatif
générateur 9V / 0,1A max | Electricité | 11 |  | continu
générateur BF mesureur 5,1 MHz MTX3240 | Electricité | 12 | Metrix
générateur de courant | Electricité | 6 | d'arsonval | tension varie de 6 à 15V
générateur d'intensité réglable 0-2A GC 963 | Electricité | 10 | ELC
générateur jaune ELC 0-15V 0,3A max | Electricité | 1 | ELC | continu variable
générateur jaune ELC 0-15V, 0-3A | Electricité | 15 |  | continu variable
génératrice de bicyclette | Electricité | 1
graveuse verticale BB4 | Electricité | 1 | CIF | 200 X 300 mm 2,5L
hacheur + banc moteur/générateur | Electricité | 6
inductance 4,7 mH pour P60 | Electricité | 10
Inductance AOIP 0,2 Henry | Electricité | 3
Inductance AOIP 0,5 Henry | Electricité | 3
Inductance AOIP 1,0 Henry | Electricité | 3
interrupteur 2 positions PHY2 | Electricité | 10 | Electrome
interrupteur 2 positions PHY2 rouge | Electricité | 10 | Electrome
interrupteur 3 positions | Electricité | 10 | Electrome | bleus
interrupteur 3 positions inverseur | Electricité | 10 |  | en bakelite
interrupteur AOIP | Electricité | 8
interrupteur bipolaire | Electricité | 9 | d'arsonval | couleur violet
interrupteur bouton poussoir | Electricité | 19 | Electrome
interrupteur simple Electrome PHY2 | Electricité | 8 | Electrome
interrupteurs divers | Electricité | 12
lampe néon | Electricité | 3
LED sur support à plonger dans l'eau | Electricité | 20
LED infrarouge émétrice 850 nm | Electricité | 6 | Jeulin | ref :202 014
maquette moteur à 4 temps | Electricité | 1
maquette moteur opératrice PIERRON | Electricité | 1
maquette transformateur torique | Electricité | 1 | Didalab
module orphy GTS relai inverseur unipolaire | Electricité | 8
module pour GTS I | Electricité | 9
module transfert électricité ligne haute tension | Electricité | 1 |  | Electrome
module transfert énergie lumineuse (Electrome) | Electricité | 1 |  | Electrome
moteur 6V pour charge du condensateur / disque pour stroboscopie | Electricité | 1 | Electrome
moteur démultiplieur ELECTROME | Electricité | 6 |  | stoc
moteur Electrome | Electricité | 6
moteur pour énergie emmagasinée dans bobine | Electricité | 1 |  | d'Arsonval
moteur pour énergie emmagasinée dans condensateur | Electricité | 1 |  | d'Arsonval
multimètre de cours jaune DVM 890 | Electricité | 4
multimètre Amprove (mesure inductance | Electricité | 10
multimètre analogique | Electricité | 3 | Métrix
multimètre blanc GW 393 | Electricité | 1 | Langlois
multimètre CHY | Electricité | 3 | Multimeter | (manque 1 en 2005)
multimètre de cours à aiguille | Electricité | 1 | Leybold | 0,001à10A - 3à1000V
multimètre de table 3136A | Electricité | 12 | FI | 50000points ,RS232
multimètre de table GW 8145 | Electricité | 9 | Langlois
multimètre EDM83B | Electricité | 2 | Escort
multimètre FI 122 coque jaune | Electricité | 12 | FI
multimètre GW 350 | Electricité | 4
multimètre GW 351 | Electricité | 6
multimètre GW 392 jaune | Electricité | 8
multimètre GW 392 jaune | Electricité | 9 | GW
multimètre IDDM 8008 | Electricité | 10
multimètre IDDM 8008 | Electricité | 10
multimètre Metrix 512 | Electricité | 8
multimètre métrix MX 512 | Electricité | 6
multimètre MX54 | Electricité | 6 | Métrix
multimètre MX54C | Electricité | 12 | Metrix
multimètre Protek 506 | Electricité | 5 | Protek
multiplieur AD534 | Electricité | 17
multiplieur AD633JN | Electricité | 9
multivibrateur astable | Electricité | 10
multivibrateur plaque ATFJ Chambrey | Electricité | 7
NE 555 en circuit monostable | Electricité | 10
NE 555 sur support | Electricité | 8
oscilloscope à memoire | Electricité | 1 | Hameg 205
oscilloscope bleu ITT OX 710 D | Electricité | 10 | Metrix
oscilloscope Hameg HM203-7 | Electricité | 7
oscilloscope Hameg HM303-3 | Electricité | 3
oscilloscope Hameg HM303-6 | Electricité | 2
oscilloscope numérique HP 54603 | Electricité | 10 |  | aussi ds casier paillasse
oscilloscope numérique RIGOL DS 106 2C | Electricité | 12 | Distrimesure
oscilloscope numérique TDS 1002 | Electricité | 2 | Tektronix
oscilloscpe à mémoire - Hameg 205 | Electricité | 8 | Hameg
papier filtre et papier joseph | Electricité
phasemètre | Electricité | 3 | Datelec
photodiode BPW 34 | Electricité | 11 | darsonval
Photopile 1 cellule | Electricité | 14 | Electrome | 2,8 V - 85 microA - 1000 lux
Photopile 4 cellules | Electricité | 11 | Electrome | grd modele
photopile non soudée dans CASIER | Electricité | 3 | Electrome
Photopile ronde | Electricité | 6 |  | ancien
photoresistance | Electricité | 10 | Electrome
photoresistance | Electricité | 10 | Electrome
photorésistance | Electricité | 10 | darsonval
pile 4,5V avec resistance 100 ohms | Electricité | 13 |  | dont X5 boîte en bois
pile Daniell | Electricité | 1
pile Daniell | Electricité | 7
pile hydrogène | Electricité | 10
pile Leclanché | Electricité | 1
pile Volta | Electricité | 1
pince ampèremétrique | Electricité | 6 | Chauvin-Arnoud
plaque P60 | Electricité | 6
plaque P60 | Electricité | 6
Plaque P60 | Electricité | 10
plaque P60 | Electricité | 12
plaque P60 | Electricité | 33
plaque P60 + moteur + accessoire | Electricité | 7
Plaque porte composant logique ds boite bleue | Electricité | 37 |  | fabrication d'arsonval
plaque RIT | Electricité | 10 | d'Arsonval
Plaque temoin logique ds boite bleue | Electricité | 13 |  | fabrication d'arsonval
plaquette R2R | Electricité | 10
pont de diode pour P60 | Electricité | 10
porte-logique CMOS sur plaque | Electricité | 9
porte-logique TTL sur plaque | Electricité | 9
portes logiques ET - 4081 ou 7408 pour P60 | Electricité | 5 | Electrome
portes logiques NON ET - 4011ou 7400 pour P60 | Electricité | 30 | Electrome
portes logiques NON OU - 4001ou 7402 pour P60 | Electricité | 22 | Electrome
portes logiques OU - 4071 pour P60 | Electricité | 6 | Electrome
Portes logiques et accessoires boite bleue | Electricité | 1 |  | fabrication d'Arsonval
potentiomètre 10k | Electricité | 8
potentiomètre 22k | Electricité | 8
potentiomètre 25k / 4W | Electricité | 10 |  | fabrication d'Arsonval
potentiomètre 4,7k | Electricité | 9
potentiomètre 750 kohm; 0,5A | Electricité | 7 | darsonval
potentiomètre à liquide | Electricité | 8 | d'arsonval | manque 1 , ds petit placard blanc
Radio | Electricité | 1 | Panasonic
Radio démontée | Electricité | 1
Radiomètre | Electricité | 3 |  | d'apres Crookes
rail de Laplace | Electricité | 2
Récepteur grandes ondes (démodul-modul) | Electricité | 1
redresseur ss seuil / maquette double alternance | Electricité | 7
régulateur R.I.T. 7805 pour P60 | Electricité | 8
régulateur R.I.T. 7812 pour P60 | Electricité | 11
résistances pour P60 diverses | Electricité
rhéostat 1000 ohm - 0,57A | Electricité | 11
rhéostat 100 ohm - 1,8A | Electricité | 16
rhéostat 1000ohm -0,57A | Electricité | 1
rhéostat 1ohm -25A | Electricité | 1
rhéostat 25ohm -5A | Electricité | 2
rhéostat 3,3ohm-10A | Electricité | 2
rhéostat 33 ohm -3,1 A | Electricité | 15
rhéostat 33ohm - 4,4A | Electricité | 1
rhéostat triphasé 3*100 ohm | Electricité | 6 | 0
roue de Barlow | Electricité | 2
shunt pour P60 | Electricité
Simulateur d'entrée logique | Electricité | 13 |  | fabrication d'arsonval
solenoïde | Electricité | 9
solénoïde à nombre de spires variable | Electricité | 3 | Jeulin |  | ok
sonde de température Eurosmart | Electricité | 7
sonde différentielle double DP100 1/100 | Electricité | 4
sonde différentielle simple atténuatrice 1/10 | Electricité | 24
sonde ORPHY : teslamètre | Electricité | 11
soustracteur sur plaquette | Electricité | 15
spectre électrique | Electricité | 1 |  | huile + semoule
stroboscope 6V | Electricité | 8
support AOP 741 | Electricité | 11 |  | ancien
tachymètre photo/ contact DT - 2236 | Electricité | 5 | Langlois
tachymètre Tachytronic 6 | Electricité | 7 | Chauvin Arnoux
tensiomètre + accessoires 0-90 mN/m3 | Electricité | 3 | Krüss
teslamètre | Electricité | 14 | Ranchet + Jeulin |  | ok
thermistance 105 ohm X9 - 2,4 kohm X5 - 6 kohm X5 | Electricité | 19 |  | à 20° -6k-2,4k-105ohm
thermistance dans boîte | Electricité | 6 |  | darsonval
transformateur 12V pour sonde différentielle 1/100 | Electricité | 4
transformateur 220V-24V gris | Electricité | 8 | Langlois
transformateur démontable armature | Electricité | 6 | Langlois
transformateur d'isolement | Electricité | 9 | ELC
transformateur torique 30 V/A 9V -1,66 A | Electricité | 10
tube de déflexion | Electricité | 2
volmètre à aiguille Pekly | Electricité | 21 | Pekly
voltmètre à aiguille | Electricité | 1 | Pekly
wattmètre à aiguille | Electricité | 7 | Langlois & Jeulin | x2 Jeulin ref 291190
wattmètre à aiguille ancien | Electricité | 3 | Cimel
wattmètre programmable ISW 8300 | Electricité | 8 | Instruments et systèmes
dispositif : Loi d'Ampère : courants parrallèles | Electromagnétisme | 1
dispositif : Loi de Laplace | Electromagnétisme | 1
électroscope | électromagnétisme | 3
électrotastisme pour TP + accessoire | électromagnétisme | 9
hémisphère de magdebourg | électromagnétisme | 1 |  | pression
machine de Whimshurst | électromagnétisme | 1
sonde de Hall | électromagnétisme | 7 | d'Arsonval
aiguilles aimantées fléchées | Magnétisme | 12 | Jeulin |  | ok
aiguilles aimantées fléchées petites | Magnétisme | 6
aimant sur adaptateur axe moteur | Magnétisme | 9 |  | #NAME?
aimants droits | Magnétisme | 15
aimants en U | Magnétisme | 17
bobine plate 12V -1A 200spires | Magnétisme | 2 | Jeulin | + 2 darsonval
bobines de Helmholtz | magnétisme | 1 | Jeulin |  | ok
bobines d'induction de Faraday | Magnétisme | 2 | Jeulin
boussole d'inclinaison | magnétisme | 2 |  |  | ok
courant de foucault(freinage) | Magnétisme | 1
moteur 6V pour aimant tournant | magnétisme | 1 | Electrome
spectre magnétique bobine plate | Magnétisme | 1
spectre magnétique fil circulaire | Magnétisme | 1
spectre magnétique fil rectiligne | Magnétisme | 1
spectre magnétique mini-aimant | Magnétisme | 2 | leybold | TP possible pour 8 gpes
spectre magnétique solenoide | Magnétisme | 2
t | Magnétisme | 20
amplificateur de courant -Généboost | Mécanique | 8 | Pierron,1jeulin | TP avec vibreur
anneau + fil pour équilibre des forces | Mécanique | 11
anneau de S'Gravesande | Mécanique | 1
balance à jauge de contrainte | Mécanique | 4 | d'Arsonval
balance de Roberval | Mécanique | 11
banc magnum et accessoires | Mécanique | 2
baromètre anéroïde | Mécanique | 1 |  | hydrostatique
baromètre enregisteur | Mécanique | 1 |  | pression
baroscope | Mécanique | 1 |  | pression
capteur pour chronomètre | Mécanique | 2
capteurs photoélectrique IR doubles | Mécanique | 2 | DMS
chronomètre AOIP | Mécanique | 1
chronomètre électronique de table | Mécanique | 1 | DMS
chronomètre numérique | Mécanique | 1 | Jeulin |  | photo
chronomètre numérique de table | Mécanique | 1 | Didalab
chute libre | Mécanique | 1 | Jeulin | accessoires armoire I | photo
décamètre | Mécanique | 5
dynamique de rotation force centrifuge | Mécanique | 2 | Matlabo | étude force centrifuge
dynamique d'un solide en rotation | Mécanique | 1 | Matlabo
dynamique d'un solide en rotation | Mécanique | 1 | ELWE 3B | 3B scientific
dynamomètre circulaire 0-0,5N et 0-2N | Mécanique | 2
dynamomètre circulaire 0-10N | Mécanique | 5
dynamomètre de court linéaire 0-5N | Mécanique | 2
dynamomètre pour TP : 1 Newton | Mécanique | 35
dynamomètre pour TP : 10 Newton | Mécanique | 21
dynamomètre pour TP : 2 Newton | Mécanique | 9
dynamomètre pour TP : 5 Newton | Mécanique | 17
Ecran blanc de cours | Mécanique | 1
maquette terre, lune, soleil | Mécanique | 1
masse 1 g | mécanique | 11
masse 2 g | mécanique | 9
masse à crochet , boite complète | Mécanique | 2
masse à crochet 100g | Mécanique | 10 |  | couleur argent
masse a crochet 10g | Mécanique | 17
masse à crochet 200g | mécanique | 7
masse à crochet 20g | Mécanique | 10 | jeulin | couleur argent
masse à crochet 25g | Mécanique | 22
masse à crochet 50g | Mécanique | 39
masse a crochet, boite complète | Mécanique | 3 | Jeulin
matériel pour étude de torsion | Mécanique | 1
mètre et kilogramme étalon | mécanique | 1
mobile coussin d'air à accumulateurs | Mécanique | 3 | Jeulin | ref 332 013 11
mobile coussin d'air lesté | Mécanique | 3 | Jeulin | ref 332 019 11
moment des forces + accessoires | Mécanique | 9 |  | +1 en pièces
moteur sur support 6V | Mécanique | 7 | Electrome | TP stroboscopie
pendule de torsion | Mécanique | 8
pendule de torsion accessoires | Mécanique | 8
pendule élastique pour résonance mécanique | Mécanique | 1 | DMS
pendule pesant de cours | Mécanique | 5
pendule pour résonance mécanique | Mécanique | 1 | Eurosap
pendule simple de cours | Mécanique | 1
perte de charge; tubes manomètriques | Mécanique | 2 |  | hydrostatique | ok
pied à coulisse | Mécanique | 1
piston | Mécanique | 1
planches avec 2*2 papillons (TP équipotentielle) | Mécanique | 12
plateau pour étalonnage ressort | Mécanique | 26
Poulie magnétique pour panneau métallique | Mécanique | 2
poulie pour moment des forces | Mécanique | 31
rapporteur à fixer sur tige, etude pendule simple | Mécanique | 9
support | Mécanique | 3 |  | grand
support à cremaillère | Mécanique | 1
support boy | Mécanique | 12
support étude d'un solide soumis a 3 forces | Mécanique | 9
support magnétique pour dynamomètre | Mécanique | 1
table à coussin d'air | Mécanique | 1 |  | sur chariot
table à coussin d'air avec accessoires | Mécanique | 1
table digdédoc | Mécanique | 1
table digdédoc | Mécanique | 1
table traçante | mécanique | 1
banc Pasca (effet Doppler) | Ondes | 9
casques audio | Ondes | 11
clavecin électronique | ondes | 1 | Yamaho
corde rouge pour la propagation d'une onde | ondes | 1
corde tendue | ondes | 1 | d'Arsonval
cuve à ondes | ondes | 2
diapason | Ondes | 2 |  | petits
échelle de perroquet | ondes | 1
emetteur infrarouge pour fibre optique | ondes | 4 | Electrome | composant P60
Fente non réglable en carton pour ultrasons pour élèves | ondes |  | darsonval
Fente réglable métallique pour ultrasons | ondes | 1 | Jeulin
fibre optique | ondes | 1
flute à bec | ondes | 1
fréquencemètre | ondes | 1 | Electrome | avec notice pour calculer la vitesse
générateur harmonique 50Hz à 500 Hz | ondes | 1 | Electrome
générateur ultra-sons | ondes | 2
gyroscope à lames vibrantes | ondes | 1 |  | résonance
Haut parleur ( 1 paire ) ds carton | ondes | 1 | SDQ5P-BL
haut-parleur desossé | ondes | 4
haut-parleur grande taille | ondes | 5
Haut-parleur pour F = kI | ondes | 2 | Pierron
haut-parleur sur support blanc | ondes | 18 |  | petite taille
micro à electret | ondes | 10 |  | montés sur tube
micro spector | ondes | 1 | Micrelec
microphone desktop 50 à 20 000 Hz | ondes | 4 | AY- 125 | connect ;DIN - Desktop
microphone / haut-parleur | ondes | 2 |  | vert
microphone bleu | ondes | 5
microphone noir | ondes | 14
ondoscope et accessoires | ondes | 1
oscillations libres verticales avec potentiomètre liquide | ondes | 1 |  | au dessus armoire A
oscillations libres verticales ressort et tige | ondes | 4 | d'Arsonval | etude av potentiomètre liqui
pompe à vide + cloche à vide et buzzer | ondes | 1 |  |  | OK
rail de guidage pour emetteurs et recepteurs US | ondes | 10 |  | darsonval
récepteur pour fibre optique | ondes | 4 | Electrome | composant P60
ressort pour la propagation d'une onde | ondes | 2
rubant d'acier pour l'échelle perroquet | ondes | 1
sonomètre | ondes | 1
sonomètre | ondes
stroboscope + accessoire | ondes | 3 |  | + 2 anciens
timbale sur support | ondes | 2 |  | grand
traceur pour oscillations | ondes | 1 | eurosap-deyrolle
trombone de Koeing | ondes | 1
tube de Kundt 0,70 m diam 30 mm | ondes | 7 |  | démontés
tube de Newton | ondes | 1
tube de Newton | ondes | 1
tube de verre 0,70 m diam 45mm | ondes | 2
tube de verre long 1,50m propagation son diam45 mm | ondes | 7
tube de verre long 1,50m propagation son diam75mm | ondes | 1
tube embase rodée | ondes | 1 |  | hydrostatique
tuyau sonore en PVC 65,55,45,35 cm | ondes | 4 |  | 65 x1- 55x3-45x2-35x2
ultrasons émetteur Electrome | ondes | 11 | Electrome
ultrasons émetteur / récepteur | ondes | 8 | darsonval
ultrasons émetteur Jeulin | ondes | 14 | Jeulin | ref.222 036
ultrasons émetteur moduson simple 40kHz | ondes | 2 | Jeulin | alimenter avec GBF
ultrasons plateau circulaire | ondes | 1 | Jeulin | support recepteur US
ultrasons récepteur Electrome | ondes | 20 | Electrome
ultrasons récepteur Jeulin | ondes | 25 | Jeulin
vibreur - lame vibrante | ondes | 1
vibreur électromagnétique | ondes | 10 | DMS
vibreurs | ondes | 10
Maquette OPTIKIT Appareil photo | Optique | 9 | Pierron
Maquette OPTIKIT Inversion d'image | Optique | 9 | Pierron
Maquette OPTIKIT Lunette astronomique | Optique | 9 | Pierron
Maquette OPTIKIT Microscope | Optique | 9 | Pierron
alimentation 6V 5A alternatif | Optique | 7 |  | fabrication d'Arsonval
alimentation 500V pour lampe spectrale | Optique | 3 |  | ancienne
alimentation double pour lampe spectrale | Optique | 9 | n
ampoule 220V non diffusante pour TP pyromètre optique | Optique | 7 |  | TP TPC
ampoule spectrale à vapeur : Cd | Optique | 3
ampoule spectrale à vapeur : He | Optique | 8
ampoule spectrale à vapeur : Hg | Optique | 8
ampoule spectrale à vapeur : Na | Optique | 9
ampoule spectrale à vapeur : Ne | Optique | 10
ampoule spectrale à vapeur : Zn | Optique | 4
ampoules de rechange diverses | Optique
apertomètre | Optique | 6
appareil photo | Optique | 5
aquarium | Optique | 1
aquarium | Optique | 1
banc d'optique (accessoires et objets) | Optique | 9 | DMS
Banc d'optique 2 m | Optique | 1 | DMS
banc d'optique en U | Optique | 8 |  | interference miroir de fresnel
banc d'optique lourd | Optique | 10 | DMS
barrette ccd | Optique | 7 | TP spe
bec Mecker pour raie absorption | Optique | 1
bi-lentilles de Billet | Optique | 1
bi-prisme de Fresnel | Optique | 2
bougie | Optique | 2
calorimètre de Dubosque | Optique | 1 |  | sur placard D
camera CCD lineaire Caliens +cd logiciel spectrometrie par FFT | Optique | 2 | ULICE
cavalier porte ecran sur banc | Optique | 1 | DMS
cavalier pour banc | Optique | 6 | DMS
chambre claire | Optique | 15
classeur Jeulin | Optique | 1
collimateur | Optique | 8 |  | avec depoli ,et courte tige
collimateur pour banc | Optique | 8 |  | dont 1 avec vis de réglage
condenseur de cours sur support | Optique | 3
condenseur diam 80mm | Optique | 2
cuve rectangulaire spectroscopie d'absorption | Optique | 6
détecteur à photodiode pour Michelson | Optique | 3 | DMS
detecteur code barre -moduleCCD | Optique | 1 | Electrome
diaphragme à iris | Optique | 2
diaphragme à iris diam 10mm | Optique | 1
diaphragme à iris diam 40mm | Optique | 5 | DMS
diaphragme à iris diam 80mm | Optique | 4 | DMS
diaphragme de cours sur support | Optique | 1
diaphragme pour banc | Optique | 1 | DMS
diapo : 3 fentes simples 0,12 mm - 0,24 mm- 0,48 mm | Optique | 2 | Leybold | ref 469 91 ds class jaune
diapo : analyse de la lumière | Optique | 5
diapo : enseignement de la couleur | Optique | 1
diapo : étoile + couleur et spectre | Optique | 1
diapo : fente simple 1/16 mm | Optique | 5 | Jeulin | ref 212 036 08 ds class jaune
diapo : fentes doubles | Optique | 6 | Leybold | ref 469 85 ds classeur jaun
diapo : fentes simples | Optique | 9 | Jeulin | 0,07-0,04-0,05-0,10-0,12-0,28-0,40 mm
diapo : initiation aux constellations | Optique | 1
diapo : les instruments d'optique | Optique | 1
diapo : nature ondulatoire | Optique | 2
diapo : réflexion,réfraction et dispersion | Optique | 1
diapo : rétrogation de Mars | Optique | 2
diode laser | Optique | 1 | Electrome | paire
diode laser Electrome | Optique | 7
diode laser Jeulin | Optique | 7
discoptic (source lumineuse seule) | Optique | 5
discoptic complet 12V - 35W | optique | 10
discoptic demi-cylindre creux | Optique | 10
discoptic demi-cylindre plexiglas | Optique | 13
disque avec 2 lentilles fixes | Optique | 1
disque de Newton | Optique | 1 | Jeulin
disque optique prisme - A variable | Optique | 1
écran avec trou pour banc | Optique | 1 | d'arsonval
écran blanc carré 15x15 cm | Optique | 9 |  | d'Arsonval
écran blanc grande taille pour élèves 30x25 cm | Optique | 10 |  | sur armoire B
Ecran depoli en verre | Optique | 1
écran métal pour banc | Optique | 7
écran sur support | Optique | 2
écran sur support tige pour banc | Optique | 1 | DMS
écran transparent petit en verre et plastique | Optique
ecrans avec trou pour banc | Optique |  | d'Arsonval
Equerre | Optique | 9
fente de cours sur support | Optique | 3
fente d'Young | Optique | 1 | Jeulin | ref,202 246
fente réglable | Optique | 7
fente simple (lames de rasoir) | Optique | 9
fentes d'Young N°08527.00 (b=0,25 mm largeur fente) | Optique | 3 | Phywe
fentes d'Young N°46984 b=distance entre 2 fentes 0,10-0,15-0,20 | Optique | 7 | Leybold | g=largeur fente 0,25
fentes d'Young N°46985 g=distance entre 2 fentes 0,25-0,50-0,75-1,00 | Optique | 8 | Leybold | b=largeur fente 0,20
fibre de verre | Optique | 2 |  | gros diamètre
fibre optique 25m | Optique | 1
fibre optique kit Jeulin | Optique | 1 |  | valise rouge | ok
Filtre attenuateur ND 0,9 M49 pour CCD Caliens | Optique | 2 | ULICE
filtre bleu en verre | Optique | 14 |  | pour miroir de Fresnel
Filtre de couleur bleu sur support | Optique | 8 |  | d'Arsonval
Filtre de couleur rouge sur support | Optique | 8 |  | d'Arsonval
Filtre de couleur vert sur support | Optique | 8 |  | d'Arsonval
Filtre de polarisation linear polar 160-49mm pour CDD Caliens | Optique | 2 | ULICE
filtre interférentiel jaune | Optique | 1 |  | avec contour noir
filtre interférentiel 436 nm bleu | Optique | 1 | DMS
filtre interférentiel 549nm vert | Optique | 10 |  | avec TP miroir de Fresnel
Filtre optique | Optique | 1 | HP
filtre polarisant pour banc | Optique | 12
Filtre rose pour CCD Caliens | Optique | 2 | ULICE
filtre rouge en verre | Optique | 9 |  | pour miroir de Fresnel
filtres de couleur | Optique
Focométrie OPTIKIT | Optique | 9 | Pierron
Globe terrestre | Optique | 1
Globe terrestre polystyrène | Optique | 1
goniomètre | Optique | 9
Incidence de Brewster (polarisation) | Optique | 1 |  | sur placard D
interféromètre de Michelson | Optique | 5 | DMS
Lame à face parallèle épaisse en plexiglass | Optique | 17 |  | 7 cm x 4 cm x 2 cm
Lame à face parallèle épaisse en verre | Optique | 7 | DMS | 8 cm x 5 cmx1,5 cm
lame à face parrallèle sur support | Optique | 15
lame polaroid à retard 1/2 onde 560 nm sur support | Optique | 5 | DMS
lame polaroid à retard 1/4 d'onde | Optique | 2 |  | Gimmer
lame polaroid à retard 1/4 onde 560 nm sur support | Optique | 5 | DMS
lame quartz à retard 1/2 onde 633 nm sur support | Optique | 1 | DMS
lame quartz à retard 1/4 onde 633 nm sur support | Optique | 1 | DMS
lampe 12V -15 W sur support | optique | 11
lampe dans boîte noir | optique | 5 | darsonval
lampe de bureau | Optique | 9
lampe de bureau | Optique | 10
lampe de poche | Optique | 5
lampe magnétique source blanche 12 V- 21W+ accessoire | Optique | 1
lampe magnétique source blanche 12 V- 55W | Optique | 1 | Jeulin |  | ok
lampe source blanche 12 V- 55 W de cours | Optique | 1 | Jeulin
laser 632,8 nm HeNe pour banc | Optique | 11 | DMS
laser 632,8 nm HeNe rond | Optique | 1 | DMS
laser de cours | Optique | 1 |  | gros rouge
laser LAVL -dispositif pour calculer la vitesse de la lumière | Optique | 1 | Electrome | vieux modèle
laser rouge multifaisceau | Optique | 1 | Jeulin |  | photo
laser rouge | optique | 16
laser vert 532nm | Optique | 2 | DMS | #NAME?
lentille achromatique | Optique | 1
lentille astigmatique | Optique | 1
lentille de Newton | Optique | 1
Lentille diam 6 mm convergente df = 5 mm | Optique | 5 | Didalab | utilisé en TP Michelson
Lentille diam 80mm convergente +100 | Optique | 9 | Didalab | sur porte lentille
Lentille diam 80mm convergente +1000 | Optique | 5 | Didalab | sur porte lentille
Lentille diam 80mm convergente +200 | Optique | 9 | Didalab | sur porte lentille et sans
Lentille diam 80mm convergente +500 | Optique | 9 | Didalab | sur porte lentille et sans
lentille plan-convexe 4 dioptries | Optique | 11
lentille quartz 150mm | Optique | 2
lentilles cylindriques | Optique
lentilles diverses diam 40mm | Optique |  |  | detail dans classeur
livre experience d'optique Patrice Bottineau | Optique | 1
livre la lumiere du laser guides d'experiences | Optique | 1 | Masson
loupe à main | Optique | 1
loupe à main | Optique | 7
lunette | Optique | 8
lunette autocollimatrice | Optique | 4 |  | manque 1
lunette pour banc | Optique | 7
luxmètre | Optique | 6
luxmètre | Optique | 10 |  | X3 Peak Tech 5025
maquette de l'oeil | Optique | 1 | Jeulin |  | ok
Maquette OPTIKIT Chambre noire | Optique | 9 | Pierron
mètre ruban | Optique | 7
micromètre éclairés | Optique | 4 |  | tiroir gauche
micromètre objet | Optique | 9 | Pierron | manque 1
micromètre objet 1/10° | Optique | 15 | Nachet
micromètre objet 1/100° | Optique | 15 | Nachet
microscope et accessoire | Optique | 7
miroir concave | Optique | 9
miroir concave de cours | Optique | 1 |  | sur placard D
miroir concave diam 80mm | Optique | 1
miroir convexe | Optique | 9
miroir convexe de cours | Optique | 1 |  | sur placard D
miroir convexe diam 80mm | Optique | 1
miroir de cours convexe - concave | Optique | 1 | Pierron | miroir métallique deform
miroir de fresnel et accessoires | Optique | 7
miroir hemicylindrique de cours r = 35 mm | Optique | 1 | Jeulin
miroir parabolique de cours | Optique | 1 | Jeulin
miroir plan | Optique | 1
miroir plan circulaire | Optique | 10 |  | diam 40mm, 2 en reserve S11
miroir Plan de cours | Optique | 1 |  | sur placard D
miroir plan inclinable | Optique | 1 | DMS
miroir plan inclinable de cours | Optique | 1
miroir plan métallique | Optique | 7
miroir plan pour banc | Optique | 6
miroir plan pour banc | Optique | 11
miroir plan rectangulaire | Optique | 6
miroir plan rectangulaire | Optique | 9
miror nettoyant | optique | 1
moteur pour Michelson | Optique | 2 |  | 2eme placard
moteur pour Michelson | Optique | 2 | DMS | démontés
objectif photo sur support (caracteristiques non visible ) | Optique | 1 |  | B
objectif photo sur support 1: 3,5 f = 50 mm | Optique | 1 | Boyer | Br
objectif photo sur support 1:2,8 f = 50 mm | Optique | 5 | Rodenstock
objectif photo sur support 1:4,5 f = 105 mm | Optique | 1 | Luminoir | A
objectif photo sur support 1:9 f = 240 mm | Optique | 1 | Rodenstock
objectif photo sur support 1:6,3 f = 105 mm | Optique | 1 | Nacor | L
objet forme D | Optique | 14 | DMS
objet lettre , depoli et calque | Optique | 1 | DMS
oculaire à réticule | Optique | 7
oculaire micrométrique | Optique | 15
oculaire micromètrique | Optique | 9
ondes centimétriques + accessoires | Optique | 1 | Jeulin
patin pour banc | Optique | 7
patin pour banc | Optique | 34
Photomultiplieur | Optique | 2
pied à coulisse | Optique | 5
pinces métalliques petites | Optique | 7
polarimètre de démonstration | Optique | 2 | Pierron
polarimètre de Laurent | Optique | 8 | DMS
polarimètre de Laurent accessoires | Optique | 1
polarimètre de laurent hors service | Optique | 3
polarisation surface scotch sur support | Optique | 2 |  | birefringence du scotch
polariscope | Optique | 2
polariseur | Optique | 1 |  | X2
porte lentille 40-42 mm pour banc | Optique | 4 | DMS
porte lame | Optique | 5 | DMS | pour Michelson
precis de microscopie | Optique | 1 | Masson
prisme 10° environ | Optique | 4 |  | n°1=8° -n°2=10° -n°3et 4 =6°
prisme 30/60° | Optique | 7 |  | petite taille en verre
prisme 30° isocèle flint n=1,72 | Optique | 5 |  | boites F1-F2-F3-F4
prisme 60° | Optique | 3
prisme 60° | Optique | 6
prisme 60° crown n=1,52 | Optique | 4 |  | réserve
prisme 60° flint (petit) n=1,72 | Optique | 3
prisme à vision directe | Optique | 1 | DMS
prisme à vison direct de cours sur support | Optique | 2
prisme avec indice multiple | Optique | 1
prisme de cours sur support | Optique | 1
prisme de Nicol (Spath) | Optique | 2
prismes divers (45° , 30-60° , équilatéraux) | Optique
projecteur diapo | Optique | 2
rapporteur plastique 360° | Optique
réfractomètre d'Abbe | Optique | 8 |  | certains en mauvais état
réfractomètre de Pulfrich | Optique | 1
réfractomètre de Pulfrich | Optique | 2
réfractomètre portable | Optique | 1 | Paralux
réfractomètre universel | Optique | 8
réglets métallique 20cm | Optique | 6
réseau de cours | Optique | 3
réseaux 1000 traits | Optique | 3 |  | ds classeur jaune
réseaux 140 traits | Optique | 12 |  | ds classeur jaune
réseaux 160 traits | Optique | 8 |  | ds classeur jaune
réseaux 530 traits en carton | Optique | 8 |  | ds classeur jaune
réseaux 530 traits en plastique | Optique | 5 |  | ds classeur jaune
réseaux sur support 15000 LPI (environ 600 traits / mm) | Optique | 13
sodium chlorure pastille | Optique | 1 |  | pour la raie absorption du sodium
solarscope (observation du soleil) | Optique | 1
sonde ORPHY : luxmètre | Optique | 10 | Micrélec
source lumineuse blanche 6V 30W pour banc | Optique | 1 | DMS
source lumineuse 12V 75W avec transformateur | Optique | 5 | Didalab | dont une 12V / 50W et 100W
source lumineuse 220V pour banc | Optique | 5
source lumineuse 6V 30W pour banc | Optique | 10
spath d'Islande | Optique | 6 |  | 2 sertis ;1 gros et 1 petit
spectrogoniomètre | Optique | 7
spectroscope | Optique | 2
spectroscope à réseau grand format | Optique | 9
spectroscope à réseau petit format | Optique | 11
Spectroscope OPTIKIT | Optique | 9 | Pierron
sphéromètre | Optique | 4
sphéromètre pour les lentilles | Optique | 4
support à tige creuse | Optique | 15 |  | sur armoire A
support cuve de cours | Optique | 2
support diapo | Optique | 1
support diapo | Optique | 21
support diapo de cours | Optique | 1
support écran pour banc | Optique | 5
support en V pour système épais | Optique | 6
support inclinable pour banc | Optique | 6
support lentille 40 mm ancien modèle pour banc | Optique | 22
support lentille 40mm pour banc | Optique | 22
support oculaire | Optique | 6
support oculaire | Optique | 12 |  | en aluminium
support plateau de cours | Optique | 1
support tube spectral | Optique | 1 | Leybold
support universel | Optique | 6 |  | grand
synthèse des couleurs | Optique | 1 | Pierron
système épais diamètre 30mm numerotés | Optique | 6
tableau de spectres grand format pour cours | Optique | 1
tableau de spectres grand format pour cours | Optique | 1
tableau de spectres plastifié pour élèves | Optique | 12
tableau magnétique | Optique | 1 |  |  | photo
télémètre | optique | 1
télémètre | optique | 4 | d'Arsonval | MPI
telescope + pied | Optique | 1
trous de diffraction 20, 30, 50, 100, 200, 500 µm | Optique | 1 | Jeulin | ref.202 245
tube à rayon X de démonstration Coolidge | Optique | 1
tube spectral azote | Optique | 1 | Leybold
tube spectral hydrogène monté sur support | Optique | 1 | Leybold
tube spectral oxygène | Optique | 1 | Leybold
viseur à vernier | Optique | 6
viseur pour banc | Optique | 6
viseur sans graduation | Optique | 9
bain-marie thermostatique | Thermo | 2 | Didalab | circulation d'eau à temp fixée | ok
ballon 250 mL non rodé | Thermo | 17
ballon 500 mL non rodé | Thermo | 5
bilames montés / dilatation des métaux | Thermo | 2 | Jeulin | lame d'acier +lame laiton et bilame industriel
bille de plomb pour calorimètrie | Thermo |  | Leybold
calorimètre bleu | Thermo | 5 |  | complement en chimie
calorimètre métallique | Thermo | 10
calorimètre rouge | Thermo | 5
capillarité cuve cunéiforme | thermo | 2 | Leybold + d'Arsonval
capillarité loi de Jurin | thermo | 2 | Leybold + Jeulin
Clément et Desorme | Thermo | 3 | d'Arsonval | bouteille 10 L
conduction de la chaleur / Etoile métallique +support | Thermo | 1 | Jeulin | Cuivre,laiton,fer,aluminium
convection de chaleur (étude de la) | thermo | 1
dilatation des gaz (tube coudé) | Thermo | 1
enceinte loi de Charles avec sonde thermocouple | Thermo | 1 | jeulin
étude de la loi Mariotte | thermo | 1
étuve pour calorimètrie | Thermo | 4 | Leybold
loi de Charles | thermo | 9
manomètre à aiguille + seringue | thermo | 8 |  | loi de mariotte
manomètre numérique + seringue | thermo | 11 | Jeulin | loi de mariotte
manoscope à membrane élastique | Thermo | 4 |  | hydrostatique
niveau à bulle | thermo | 1
point critique étude,de SF6 | Thermo | 1 | DMS | non utilisable
pompe à chaleur | Thermo | 1 | leybold | ref 388 18/20
pyromètre à alcool / dilatation des métaux | Thermo | 1
résistance pour calorimètrie ( 0,5 -1 - 2 - 5 ohm ) | thermo | 40
sonde de température THc K 300 mm | Thermo | 8 | Dimelco | NiCr /NiAl
sonde ORPHY : température de 0 à 100°C | Thermo | 9 | Micrélec
sonde ORPHY : température de -40 à +50°C | Thermo | 2 | Micrélec
sonde ORPHY :pression | Thermo | 1
sonde PT100 | Thermo | 13 |  | 5 longues + 8 courtes
stalagnomètre | thermo | 4
tension superficielle (anneau) | thermo | 7 | Leybold
tension superficielle (figures diverses en laiton) | thermo
thermomètre 0° + 100 ° 1 graduation = 0,2° | Thermo | 1 |  | sur fond jaune
thermomètre 0° + 150° 1 graduation = 1° | Thermo | 7 |  | sur fond jaune
thermomètre -10° + 110° 1 graduation = 1° | Thermo | 11 |  | sur fond blanc
thermomètre petits -10° + 30° | Thermo | 5
thermomètre numérique | Thermo | 6 | Chektemp
thermomètre numérique | Thermo | 11 | checktemp | 5 en reserve
thermomètre type K à 0,1°C HI 8757 | Thermo | 10 |  | + 1 longue sonde
tyndall appareil (énergie mécanique - énergie thermique) | Thermo | 1
vaporisation de l'eau (tube de verre) | Thermo | 4
vaporisation de l'eau pour TP BTS | Thermo | 4 |  | verrerie
vase à débordement en plastique | thermo | 8 |  | de Boudreau
vase à débordement en verre | thermo | 7 |  | de Boudreau
vase de Hope | thermo | 1 |  | pression
vases communicants | thermo | 1 |  | hydrostatique
viscosimètre à chute de bille | thermo | 1
viscosimètre Brookfield | thermo | 1
viscosimètre capillaire type Ubbelohde | thermo | 1
appareil photo polaroïd | zAutre | 1
buzzer | zAutre | 3 | Electrome | composant P60
camescope cassette HI8 + trépied | zAutre | 1
cartes sesame LATIS Pro | zAutre | 2
chronomètre | zAutre | 7 | Jeulin | ref.351 037 03
compresseur rotatif centrifuge soufflante | zAutre | 1
cuve plastique pour Franklin | zAutre | 9
dés | zAutre | 502
éprouvette 1000 mL (en verre) | zAutre | 3
fer à souder | zAutre | 10
insoleuse | zAutre | 1
interface GTS 2 | zAutre | 4
interface GTS I | zAutre | 9
interface GTS II | zAutre | 9
lampe de bureau | zAutre | 10
lampe UV | zAutre | 1
mini PC portable | zAutre | 1 |  | dans bibliotheque
module ORPHY GTS 2 | zAutre | 9
PC mobile avec GTS 1 et GTS 2 | zAutre | 2
PC portable ThinkPad | zAutre | 1 |  | dans bibliotheque
pied à coulisse | zAutre | 18
planche en bois | zAutre | 9
plat en porcelaine | zAutre | 2
pointeur laser | zAutre | 5 |  | darsonval
réglet métallique de 50cm | zAutre | 6
seche cheveux 2100W | zAutre | 1 | Remington
serre-joint | zAutre | 21
support à cremaillère | zAutre | 1
support à crémaillère | zAutre | 8
support boy | zAutre | 7
support pipette | zAutre | 7 |  | plastique jaune
support tige | zAutre | 6
table éclairée | zAutre | 1
video projecteur | zAutre | 1 | Epson EB-X6 | dans bibliotheque
Webcam | zAutre | 1 | Logitech
tableau des nucléïdes | zAutres | 2