Correction
Précision de la concentration lors de la préparation d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium.

On désire fabriquer 1,0 L de solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire (en ions Na+ ou HO-) 6,00 · 10-2 mol · L-1 à partir d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire (en ions Na+ ou HO-)  6,0 mol · L-1 .

a. Déterminer le volume de solution à prélever.

Il faut prélever V = 10 mL de solution .

b. En utilisant Minilabo, réaliser le prélèvement au moyen de divers instruments de verrerie et préparer la solution dans une fiole jaugée.
Dans chaque cas, vérifier dans Minilabo la valeur de la concentration obtenue et noter la précision. Comparer les résultats.

Pour faire le prélèvement , on peut utiliser :
· une pipette jaugée de 10 mL, 
· une pipette graduée, 
· une éprouvette graduée.  

La solution est préparée dans une fiole jaugée de 1L. 

La concentration affichée est celle attendue : 
C = 6,00 · 10-2 mol · L-1

Précision : 
· pipette jaugée de 10 mL : 0,3 %  
· pipette graduée : 1,2%
· éprouvette graduée : 10,2%

L'utilisation de la pipette jaugée conduit à la meilleure précision.