Correction
Solution d'acide chlorhydrique

On prélève 20 mL de solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire (en ions H+ ou Cl- ) 
12,0 mol · L-1 pour préparer 250 mL de solution diluée.

a. Choisir le matériel dans Minilabo en envisageant diverses possibilités.

Pipette jaugée de 20 mL ou éprouvette graduée, et fiole jaugée de 250 mL.

b. Préparer la solution en utilisant Minilabo.

c. Noter dans chaque cas la valeur de la concentration et la précision obtenue. Comparer les résultats.

Précision :
	•  0,2% avec la pipette jaugée 
	• 5,2% avec l'éprouvette graduée.
La précision est meilleure avec la pipette jaugée.