CAMERA MONOCHROME CMOS USB IDS UI-1240SE-M-GL

INSTALLATION ET PRISE EN MAIN RAPIDE

(http://www.ids-imaging.com/)

INSTALLATION :

1°) Logiciel uEye32 version 3.8 au format d'archive.zip. Décompresser le fichier d'archive et lancer le fichier exécutable uEye32_38000.exe. Sélectionner le type d'installation Complete. Tous les composants sont alors installés, y compris les pilotes et fichiers pour d'autres applications, notamment Labview.

2°) Brancher la caméra USB sur un des ports USB 2.0 à l'arrière du PC. Repérer ce port. Au premier branchement de la caméra sur ce port, deux fichiers de pilotes sont successivement enregistrés : d'abord uEye_boot, puis, un second pilote spécifique du modèle de caméra ( ui_124xSE...)

N.B. : Si l'on utilise un autre port pour brancher la caméra, l'installation de ces deux fichiers devra de nouveau être effectuée, ce qui peut poser problème si l'on ne se trouve pas en session administrateur.

UTILISATION :

Brancher la caméra sur le port USB d'installation

Menu démarrer, puis IDS, puis uEye. Ce menu propose une liste déroulante d'applications, dont samples (programmes d'exemples), uEye demo; uEye Player.

Acquisition video :

Ouvrir uEyeDemo, choisir Live Video. Cliquer sur le bouton Open Camera de la barre des tâches pour démarrer l'acquisition video.

Réglages : les réglages peuvent s'effectuer « Live »

Ouvrir caméra properties ( clé à molette de la barre des tâches)

Menu Size : permet de réduire la taille de l'image largeur-hauteur. Au besoin, les boutons Left et Top permettent de sélectionner la partie de l'image à réduire. Diminuer la taille de l'image permettra d'augmenter la fréquence max. d'acquisition des images.(Frame rate FPS) jusqu'à une valeur calculée en fonction des nouveaux paramètres.

Passer au menu Camera :

Si la fréquence d'acquisition n'atteint pas la valeur maximum - voir la fréquence indiquée en bas à droite de la fenêtre d'acquisition , agir sur le temps d'exposition en décochant Auto et en diminuant ce temps de pose.

On peut encore augmenter la fréquence d'images en augmentant Pixel Clock

N.B. Un autre moyen d'augmenter la fréquence d'images : le binning (association de plusieurs pixels par 2, par 4...) : voir menu Size et cocher binning. Ce moyen réduit la taille de l'image tout en préservant la qualité d'image ( luminosité et amélioration du rapport signal/bruit). Le binning dépend aussi du format d'image, voir le menu Format.

Enregistrement video au format .avi :

Menu File, puis Record Video Sequence. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, commencer par renseigner Create concernant la destination du fichier d'enregistrement. Puis renseigner le nombre d' images que contiendra le fichier.

Démarrage de l'enregistrement, appuyer sur record et ensuite au besoin sur stop.

Le fichier .avi pourra ensuite être traité avec ImageJ, si besoin après conversion à l'ancien format.avi à l'aide de Virtualdub.

Version 1.0 du 28/01/2011 – j.marot