## Oscillateur Gunn 0SG 100
Résultats de mesure pour Oscillateur à diode Gunn 0SG 100 d'après certificat d'étalonnage n° 86ME1056 du 11 05 2015
F en GHz | mm | Incertitude d'étalonnage (±)
9.5 | 6.5 | 0.002
9.4 | 7 | 0.002
9.3 | 7.75 | 0.002
9.2 | 8.35 | 0.002
9.1 | 9.05 | 0.002
9 | 9.75 | 0.002
8.9 | 10.5 | 0.002
8.8 | 11.35 | 0.002
8.7 | 12.2 | 0.002
8.6 | 13.15 | 0.002
8.5 | 14.25 | 0.002
Côtes Ok pour impréssion mais légèrement inférieures pour générer un PGF. En effet, l'impression du PDF produit des côtes légèrement plus faibles (1 mm environ)

## ONDEMETRE OND 100
Résultats de mesure pour Ondemetre OND 100 d'après certificat d'étalonnage n° 86ME1057 du 11 05 2015
Fréquence | Longueur | Incertitude d'étalonnage (±)
9.5 | 7.15 | 0.002
9.4 | 7.5 | 0.002
9.3 | 7.91 | 0.002
9.2 | 8.35 | 0.002
9.1 | 8.8 | 0.002
9 | 9.26 | 0.002
8.9 | 9.75 | 0.002
8.8 | 10.28 | 0.002
8.7 | 10.8 | 0.002
8.6 | 11.4 | 0.002
8.5 | 12.05 | 0.002

## ATTENUATEUR ATM 100
Résultats de mesure pour ATTENUATEUR ATM 100 d'après certificat d'étalonnage n° 86ME1058 du 11 05 2015
ATTENUATION à 9 GHz | ATTENUATION à 8,5 GHz | ATTENUATION à 9,5 GHz | Longueur (mm) | Incertitude d'étalonnage (±)
28 | 29 | 27 | 0.5 | 0.3
20.2 | 21.2 | 19.6 | 1 | 0.3
13.6 | 14.3 | 13.4 | 1.5 | 0.3
8.2 | 8.5 | 8.1 | 2 | 0.3
4.2 | 4.4 | 4.3 | 2.5 | 0.3
1.6 | 1.6 | 1.8 | 3 | 0.3
0.3 | 0.3 | 0.5 | 3.5 | 0.3
0.1 | 0 | 0.3 | 4 | 0.3

## Tableau de valeurs
ENS LYON |  |  |  |  | P89.24
Oscillateur 0SG 100 |  |  |  | Ondemetre OND 100
Fréquence | mm | Incertitude d'étalonnage (±) |  | Fréquence | Longueur | Incertitude d'étalonnage (±)
9.5 | 6.5 | 0.002 |  | 9.5 | 7.15 | 0.002
9.4 | 7 | 0.002 |  | 9.4 | 7.5 | 0.002
9.3 | 7.75 | 0.002 |  | 9.3 | 7.91 | 0.002
9.2 | 8.35 | 0.002 |  | 9.2 | 8.35 | 0.002
9.1 | 9.05 | 0.002 |  | 9.1 | 8.8 | 0.002
9 | 9.75 | 0.002 |  | 9 | 9.26 | 0.002
8.9 | 10.5 | 0.002 |  | 8.9 | 9.75 | 0.002
8.8 | 11.35 | 0.002 |  | 8.8 | 10.28 | 0.002
8.7 | 12.2 | 0.002 |  | 8.7 | 10.8 | 0.002
8.6 | 13.15 | 0.002 |  | 8.6 | 11.4 | 0.002
8.5 | 14.25 | 0.002 |  | 8.5 | 12.05 | 0.002
ATTENUATEUR ATM 100
ATTENUATION à 9 GHz | ATTENUATION à 8,5 GHz | ATTENUATION à 9,5 GHz | Longueur (mm) | Incertitude d'étalonnage (±)
28 | 29 | 27 | 0.5 | 0.3
20.2 | 21.2 | 19.6 | 1 | 0.3
13.6 | 14.3 | 13.4 | 1.5 | 0.3
8.2 | 8.5 | 8.1 | 2 | 0.3
4.2 | 4.4 | 4.3 | 2.5 | 0.3
1.6 | 1.6 | 1.8 | 3 | 0.3
0.3 | 0.3 | 0.5 | 3.5 | 0.3
0.1 | 0 | 0.3 | 4 | 0.3